## Lote I Salud Auditiva
INABIE-CCC-LPN-2020-010 Pliego de condiciones específicas para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio.
LOTE I SUBLOTE 1 Instrumental médico y de laboratorio
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 200 | Auxiliares auditivos | Audífono retroauricular. Rango de entrada lineal 5db a 113db. Sistema de micrófonos direccionales adaptativos por canales de procesado. Micrófono con posibilidad de direccionalidad fija. 10 canales de procesamiento. Sistema de realce del habla. Reconocimiento automático de ambientes acústicos y ajuste automático de parámetros, mínimo cinco ambientes sonoros. Reducción de ruido de intensidad suave. Reducción de ruido. Manejo de sonidos de impulso o de muy corta duración. Compresión EDRC: Enchanced, Dynamic Range Compression Umbral de compresión20db de entrada. Cuatro programas / memorias de escucha. Sistema de cancelación feedback sincronizado en adaptaciones bineurales. Rango de frecuencia de 100 a 7.600 Z modelo BTE y de 100 a 6.250 para modelos más potentes. Función de activación de transposición frecuencia para hipoacusia con oídos profundos o ausencia de respuesta en frecuencias agudas. Sistema automático aclimatación. Rango de control de volumen y cambio de programas sincronizados. Mensaje de batería baja, y cambio de programas a través de reconocimiento de voz. Conexión con sistema FM forma inalámbrica. Conexión inalámbrica con accesorios tipo TV, celulares, tablets etc. Bocina inductiva. Adaptación inalámbrica. Adaptación y reajuste con manipulación remota (Tele Health-Care) Control tinitus y cros. *Garantía de 6 años, mantenimiento. piezas y servicios. Empresa oferente con laboratorio para la confección de moldes para la adaptación inmediata. Moldes tipo: CET- Instantáneo, CET-Blando Biopor, Molde Duro Fotoplash, S-Hart. Las cantidades de los moldes, por tipo, serán establecidas de acuerdo a la demanda. Grantía de reposicion de moldes por deterioro, por 2 años según sea requerido.10 Estetoclips. 5 Probadores de baterias. Estuche para pares de audífonos con espacio para baterias y kit de limpieza. 100 Bombitas extractoras. Suminiostro de baterias por un año: 9,600 baterías (uso promedio 48 baterías por equipo al año). Código de garantía de fabricante por equipo, equipo nuevo, no rebuild.Certificación de Biocompatibilidad ISO 10993-1 | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra y catálogo. Software para evaluar el equipo ofertado (en memoria usb) | 95%
LOTE I SUBLOTE 2 Útiles menores médico-quirúrgicos
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 1 | Algodón prensado | Tapones de impresión con hilo de seguridad para proteger el tímpano durante la impresión, tamaño #2. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 95%
2 | 1 | Lámpara cuello de ganso | Lámpara eléctrica, alimentación eléctrica 110V 60Hz-Monófasica. Con foco de 100w y cable 2 AWG x 18. Base pentagonal rodante de nylon de 480mm de diámetro.Altamente resistentes al tránsito. Parante telescópico, fabricado con tubo de acero inoxidable de sección redonda de Ø3/4” x 1.2mm de espesor, acabado es cromado. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 95%
3 | 5 | Set de material de impresión | Silicona tixotrópica por adición por dos componentes A y B con un ratio de mezcla 1:1 . Para confección de moldes auditivos. A + B en presetnación de 400 gramos. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 95%
4 | 200 | Tubos convos | Tubo para prótesis auditiva, preencogido pared mediana + gruesa, con doble curva en una longitud conveniente, reduccion de acumulacion de humedad. Pared mediana + gruesa: 1,93 x 3,3 mm (diámetro interior x exterior), 13 a 16 cms largo. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 95%
LOTE I SUBLOTE 3 Equipo médico y de laboratorio
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 1 | Microscopio electrónico | Microscopio de inspección visual 3D, compacto. Ergonómico. Aumento 2x - 8x. Larga distancia de trabajo. Objetivo Distancia de trabajo Campo de visión 2x 167mm 45.0mm 4x 96mm 27.5mm 6x 73mm 19.2mm 8x 58.5mm 14.3mm. Superficie 20 LEDs 9.400 LUX. 58 LEDs 2,700 LUX. Fuente de alimentación120 V. Transformador de enchufe externo de 9 V CC. Soporte de banco: 100-240VAC 50-60HZ 1.0A Max. Brazo articulado. Accesorios. Iluminación UV. Brazo de enlace secundario. Lentes objetivas 2x, 4x, 6x y 8x. Tapas protectoras de lentes, desechables. Cubierta antipolvo, soporte universal. Cubierta antipolvo, soporte de banco. Matriz de LED de repuesto. Garantía de 3 años en piezas y servcios. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante | Catálogo | 95%
LOTE I SUBLOTE 4 Productos eléctricos y afines
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 1 | Desecador eléctrico | Equipo deshumidificador para laboratorio prótesis auditivas, proceso de secado con calentamiento eléctrico. Desarrollo de calor y la circulación natural del aire. Cámara de higiene permite el escape confiable de la humedad acumulada de los audífonos y moldes auriculares. Timer automático. Programas de secado predeterminados. Luz UV-C reductora de gérmenes. Apagado de seguridad con luz UV-C al abrir la tapa. Protección contra sobrecalentamiento. Tapa con cierre magnético. Fuente de alimentación: fuente de alimentación de red de 5 V (100 a 240 V) o cable USB / mini USB conectado desde la computadora. Funcionamiento principal y funcionamiento a través de la interfaz USB. Garantía de 3 años en piezas y servcios. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 95%
2 | 2 | Drimer portátil | Herramienta rotatoria multiuso para pequeños trabajos como perforación, grabado, escultura, pulimiento, y limpieza del metal, del hormigón, de la madera y de los otros materiales. Alimentación: 120 V- 60Hz. Potencia: 1.0 A. Velocidad: 10,000-32,000 tr/min. Aislamiento: Clase II. Capacidad Máxima del cabezal: 3,2mm. Mango suave para mejor manejo. Interruptor de encendido y apagado. Perilla de ajuste velocidad variable. Bloqueo del husillo para para fácil cambio de accesorios. Accesorios de cepillo, taladro, pule, lija. garantía de 3 años en piezas y servcios. marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 95%
3 | 1 | Linterna de diagnóstico | Lámpara para evaluaciones óticas, punta de luz xenón halógena 41mm, mango de alta calidad, cabezal cromado, diseño ergonómico antideslizante, pilas recargables. Clip de fijación. Interruptor de apagado y encendido. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 95%
LOTE I SUBLOTE 5 Otros repuestos y accesorios menores
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 1 | Cánula Eli Ezer | Set de espéculos cono para diagnósticos oticos, plásticos color negro de 2.7 mm reusable compatible con la marca Eli Ezer Modelo EX-OTC-2600/LL set diagnóstico de pared. Set de 50 unidades. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 95%

## Lote II Salud Bucal
INABIE-CCC-LPN-2020-010 Pliego de condiciones específicas para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio.
Anexo No. 9. Especificaciones Técnicas LPN 2020-0010
LOTE II SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 5 | Amalgamador | Mezclador de amalgama digital, porta cápsula predosificada. Panel de mando de fácil acceso. Temporizador de 0 a 30 segundos. Frecuencia 4000/min. Alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
2 | 8 | Compresor | Compresor de aire 3/4 hp 48 litros. Alimentación eléctrica 110V. Frecuencia 60 Hz. Presión máxima 120 PSI. 1750 rpm | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80%
3 | 30 | Contraangulo | Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
4 | 30 | Lámparas de Resina | Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
5 | 3 | Limpiador ultrasónico de fresas | Transductor de alta potencia,frecuencia ultrasonica de 40KHZ,de alta calidad, acero inoxidable, termostato digital, 20 a 80 grados. Alimentación eléctrica 120 V. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
6 | 30 | Micromotor | Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
7 | 5 | Sillón dental completo | Sillón, escupidera, lámpara, bandeja, taburete profesional. lámpara de 8000 lux minimo, alimentacion electrica 110v , 60 Hz. Servicio de instalacion. Marca reconocida. Tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza, color azul claro. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80%
8 | 15 | Sillón dental protátil | Estructura meálica para alto tráfico. Diseño ligero y ergonómico. Tapizado extra resistente de color azul claro, azul royal o similar. Respaldo y cabeza ajustable. Soporta pacientes hasta 230 libras. Fácil armado. Dimensiones de armado 190 X 55 cm. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80%
9 | 15 | Tabures profesionales | Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, respaldo ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza, color azul claro. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80%
10 | 30 | Turbina | Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
11 | 15 | Unidad dental portátil | Unidad Portátil con Salida neumatica p/ Pieza de mano de alta velocidad 1 juego. Salida neumatica p/ Pieza de mano de baja velocidad 1 juego. Jeringa Triple 1 juego. Compresor de aire sin aceite 1 juego. Tanque de aire y agua 1 juego. Botella de agua destilada. Control de pie Pedal progresivo 1 con Compresor 0.5HP. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80%
LOTE II SUBLOTE 2 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 10 | Adaptadores de 2 hoyos | Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
2 | 10 | Adaptadores de 3 hoyos | Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
3 | 75 | Aguja de sutura con hilo | Aguja de sutura circular de 3/8" con hilo quirúrgico premontado. En sobres individuales. 1 x 12 unidades. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
4 | 100 | Agujas cortas | Tubos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para reducir el riesgo de rotura. Agujas biseladas para uso odontológico Cortas x 21mm. (30G x 7/8") Caja x100 unidades | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
5 | 50 | Babero desechable | Servilletas de papel y polietileno con uno de los lados absorbente y el otro más impermeable. 48 x 33 cm. 1 x500 unidades. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
6 | 50 | Banda matriz | Banda metálica para contener el material de obturación. 6mm/0.03mm. Rollo de 3 mt. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
7 | 50 | Barrera plástica | Capa de barrera plástica se utiliza para el control de infecciones. Tamaño de 4X6. rollo de 1200 hojas. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
8 | 100 | Bolsas de esterilizar | Bolsas autosellantes para esterilización, de gran resistencia y calidad. Fabricadas con una capa de papel y otra de plástico para la visualización del contenido. Testigo de esterilización. 9x23cm. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
9 | 300 | Brochitas de profilaxis | Escobilla redonda, desechable para limpieza dental que se ajusta al contra ángulo. Paquete x 144 | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
10 | 25 | Cajas de bolas para turbinas | Misma marca de las turbinas ofertadas | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
11 | 100 | Cepillo de lavar instrumento | Utensilio de limpieza con cerdas flexibles para limpiar o lavar instrumental odontologico | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
12 | 10 | Cinta de teflon | Cinta para sellado de politetrafluoretileno o teflon, resistente, 12mm x 7m, blanco | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
13 | 100 | Clip de babero | Pinzas para sujetar baberos o servilletas. Cadena con pinzas en los extremos que se adapta al tamaño del cuello del paciente. Longitud 40 cm. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
14 | 100 | Condensadores de amalgama | Instrumento compactar la amalgama. Doble extremo. Fabricado en acero de larga duración. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
15 | 100 | Cucharilla mediana | Instrumento excavador para dentina. Doble extremo. Tamaño pequeña 1mm. Fabricado en acero de larga duración. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
16 | 20 | Curetas quirúrgicas | Cureta quirúrgica Lucas. Instrumento para el raspado y extracción de quistes de una forma óptima, para el curetaje y para el desbridamiento del orificio. Fabricado en acero de larga duración. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
17 | 50 | Dentoformo | Modelo anatomico de encias y dentadura articulada. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
18 | 100 | Depresores linguales desechables | Instrumento de madera para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta Dimensiones:15 cm x 2 cm. Caja x100 unidades | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
19 | 100 | Desinfectante en aerosol | Cloruro de benzalconio + peróxido de hidrogeno. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Spray. Frasco 300gr. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
20 | 200 | Espejo No.5 | Instrumento dental, espejo dental con su mango fabricado en acero de larga duración. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
21 | 500 | Fresa redondas | Fresas odontológicas para remocion de dentina, diamante, redondas medianas, de alta velocidad | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
22 | 500 | Fresas shofu pulido resina | Pulidores blancos para turbina y utilizados para composite, compómeros. Caja x 12 unidades | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
23 | 50 | Gasa preformada | Gasa no tejida 5 x 5 cm. 70% Rayón, 30% Poliéster. Caja x 1000 unidades. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
24 | 150 | Guantes nitrilo | Guantes 100% nitrilo azul, sin polvo, sin látex, sin silicona, antialérgicos, resistentes al desgaste. Cajas x 100 unidades tamaño small | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
25 | 100 | Guantes nitrilo | Guantes 100% nitrilo azul, sin polvo, sin látex, sin silicona, antialérgicos, resistentes al desgaste. Cajas x 100 unidades cajas x 100 unidades tamaño medium | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
26 | 100 | Jaquette anterior | Instrumento para remoción de cálculo en anterior. Doble extremo hoz y no hoz. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
27 | 100 | Jaquette posterior | Instrumento para remoción de cálculo en posterior. Doble extremo hoz y no hoz. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
28 | 100 | Jeringa portacarpule | Tipo carpule, uso odontológico, de acero inoxidable para cartucho de 1.8ml, articulada o de carga lateral, con lanceta para aspiración, compatible con aguja estándar | 30 días | Importador Representante autorizado | Certificacion del fabricante | Muestra | 90%
29 | 100 | Kit de fresas de pulido | Fresas doradas diamantadas de alta velocidad para pulido de superficies dentales 4 tipos: llama, troncocónica, cilíndrica y huevo. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
30 | 4 | Kit de pinzas para adaptacion de coronas metalicas | Kit para colocar y retirar coronas metalicas, acero inixidable (tenaza para abrir, cerrar, contornear) punta activa, concava, acero inoxidable. | 30 días | Importador Representante autorizado | Certificacion del fabricante | Muestra | 90%
31 | 100 | Lentes protectores | gafas de protección. Monolente de policarbonato cotrolada ópticamente. Superponibles a gafas de corrección. Lente sin color que protege de impactos y rayos ultravioleta. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
32 | 30 | Llave quita fresas de turbina | Cambia fresa generico standard, para quitar o poner fresas, metalica. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
33 | 25 | Mango de bisturi | Pieza de 125 mm de largo, con adaptador, acero inoxidable | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
34 | 200 | Mascarilla quirúrgica | Mascarillas planas de triple capa. Resistente a fluidos y salpicaduras. Banda elástica, no amarradas. Caja x 50 unidades. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
35 | 100 | Microbrush | Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades. Talla M | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
36 | 50 | Microbrush | Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades. Talla S | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
37 | 100 | Obturadores plásticos | Instrumento para aplicar, compactar y moldear el composite. Doble extremo. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
38 | 50 | Papel de articular azul y rojo | Papel dos colores para verificar la oclusión Caja x 15 libritos | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
39 | 100 | Pinza 150 | Forcep número 150 para incisivos caninos y premolares superiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
40 | 100 | Pinza 151 | Forcep número 151 para incisivos, caninos y premolares inferiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
41 | 100 | Pinza 16 S | Forcep número 16 S para primeros y segundos molares superiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
42 | 100 | Pinza 65 | Forcep número 65 para restos radiculares incisivos y caninos Acero inoxidable de alta resistencia. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
43 | 25 | Pinza mosquito | Pinza hemostatica, recta, acero inoxidable, 11cms a 12.5cms. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
44 | 100 | Pinza porta aguja | Pinza de sujeccion de la aguja, 15 cms, acero inoxidable, punta recta. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
45 | 100 | Porta amalgama | Portador de amalgama doble extremo, 2mm/3mm, acero inoxidable | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
46 | 10 | Porta matriz | Porta matriz universal.Instrumento metalico D86:D87en cuya parte activa se coloca la banda matris para poder ser aclopada a la pieza dental. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
47 | 150 | Solucion germicida | Solución para desinfección en frío (Cloruro de Benzalconio, Nonil Phenol, Nitrito de Sodio). Frasco x 16oz. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
48 | 50 | Tallador anatomico | Extremo operatorio doble con mango recto . Acero inoxidable .Cleoide discoide | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
49 | 50 | Tijeras curvas | Tijeras de encías Goldman diseñadas para intervenciones quirúrgicas para realizar cortes en la encía. Curva de 13 cm. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
50 | 50 | Tijeras rectas | Tijeras de encías Goldman diseñadas para intervenciones quirúrgicas para realizar cortes en la encía. Recta de 13 cm. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
51 | 20 | Válvula reguladora tipo clipart | Válvula reguladora de agua de la unidad dental. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 90%
#REF!
LOTE II SUBLOTE 3 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 100 | Amalgama predosificada | Cápsilas de amalgama esférica de elevada resistencia a la compresión. En cápsulas sin activación previa. 57% Plata, 15% Cobre, 28% Estaño, 41% Mercurio. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. 1 x 100 unidades | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
2 | 200 | Anestesia al 2% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
3 | 50 | Anestesia al 3% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 3% sin vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
4 | 150 | Anestesia tópica | Anestesia topica benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable.1 x 1oz. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
5 | 3000 | Barniz Fluorado | Barniz de fluoruro de sodio al 5%, de 22,600 ppm. aproximadamente, tubo de 10ml a 15ml.Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
6 | 150 | Bonding | Adhesivo dental monofrasco. Frasco 4ml. Compatible con todos los sistemas de polimerización.Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 80%
7 | 200 | Fluor | Gel tópico de fluoruro de fosfato acidulado toxotrópico al 1,23% F. Frasco 1 x 16oz. Sabores fresa, menta, chicle o similar.Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
19 | 20 | Formocresol | Sustancia es una combinación de formalina y cresol en proporción 1:2 Frasco x 1oz. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
8 | 150 | Grabado ácido | Jeringa de 60gr/50ml de ácido fosfórico en gel al 37% de color azul. Incluye jeringas + puntas controladora. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
9 | 100 | Hidróxido de calcio fotopolimerizable | Base cavitaria. Sal cálcica de Hidróxido de Apatita .Fotocurable. 4. Jeringa 2gr con puntas aplicadora. Marca reconocida. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
10 | 50 | Ionómero de base | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
11 | 10 | Ionómero de cementación | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
12 | 75 | Ionómero de restauración molares | Cemento de ionómero de vidrio condensable para restauraciones posteriores. Radiopaco. Set polvo/líquido (12.5gr polvo + 8.5 ml líquido). Marca reconocida. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
13 | 20 | Ionómero fotopolimerizable | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido).Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
14 | 220 | Kit de resina | Composite. Material de obturación, adhesivo, fotopolimerizable. Fácil manipulación. Radiopaca. Estético. 6 jeringas colores básicos A1, A2, A3, A3.5, B2 y OA3, con jeringa de grabado ácido y frasco de adhesivo. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
15 | 150 | Pasta profilactica | Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, grano medio a grueso. No deja residuos. Frasco 1 x 12 oz. Sabor fresa menta chicle o similar. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 100%
16 | 75 | Resina fluida | Composite fluido indicado en la restauración de pequeñas cavidades Kit 4 jeringas de 1.2g. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
17 | 150 | Revelador de placa | Solución de fuscina reveladora de placa 2onzas. Sabor agradable. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
18 | 200 | Sellantes de fosas y fisuras | Jeringas de resina fluida para sellar fisuras 4 jeringas de 1,2 ml con punta dispensadora. Marca reconocida. Fecha de vencimento mínimo 2 años al moemnto de la entrega. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
LOTE II SUBLOTE 4 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 50 | Bombillos | MR16. LED 3 x 1 W 6400K. Luz blanca. 120V 60Hz | 30 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
2 | 20 | Bombillos | 12V/500W | 30 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
3 | 10 | Cinta adhesiva electrica | Cinta adhesiva plateada para uso electrico, fijación de cables, resistente, gris, 48mm x 27m. | 30 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80%
LOTE II SUBLOTE 5 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P)
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 123200 | Kits de higiene dental | Estuche plástico con logo del INABIE impreso en el estuche no sticker no en inserto. Material resistente, plástico fléxible o tela kiwi impermeable. Cierre seguro. Tamaño 9" X 3.5". Conteniendo 1 cepillo dental de cerdas suaves a medias y pasta dental fluorada, 32 gr. con registro sanitario.Volante de instrucción de higiene oral autorizado por INABIE. Entregar empacado en cajas de cartón en 20 paquetes de 10 unidades. | 30 días |  |  | Muestra | 90%
2 | 50 | Zafacón plástico |  | 30 días |  |  | Catalogo | 90%
LOTE II SUBLOTE 6 Otros repuestos y accesorios menores
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1 | 30 | Punta de fibra optica-repuesto lampara de resina | Fibra optica intercambiable generica para lamparas de fotocurado, 12x22mm tipo LED,ergonomica, ligera, de facil limpieza, negra. Repuesto. | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 100%
2 | 30 | Tapa de turbina | Tapas para turbinas tipo push button | 30 días | Importador Representante autorizado |  | Muestra | 100%
#REF!

## Lote III Salud Visual
INABIE-CCC-LPN-2020-010 Pliego de condiciones específicas para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio.
Anexo No. 9. Especificaciones Técnicas LPN 2020-0010
LOTE III SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA
1 | 1 | Autorrefractómetro | Autorefractómetro con Keratómetro.- Modos de medición: Refractómetro/Queratómetro Central y Periférico y ambos modos. Función lente intraocular incorporada. Disparos Automáticos y modos de disparo manual, rápido y continuo de 1a 10 disparos. Pantalla incorporada. Incrementos de medición seleccionables: 0.12D; 0.25 D Rango de medición de esferas, desde -25D hasta +25D; de cilindros desde - 10D hasta +10D; curvatura corneal: 5.0-10mm; Periferia corneal: Área diám.7.5 mm. ( en curvatura r = 8 mm) Impresora incorporada. Especificaciones Refractómetro: Esferas: -25D +25D (paso:0.12/0.25D) Cilindros: 0 - +/- 10D Ejes: 1-180º (pasos de 1º) Función Refracción de cerca (W-D). Con función activada y selección en el rango 30,35,40,45 cm. Especificaciones Queratómetro: Radio Curvatura corneal: 5.0 -10mm. (paso: 0.01 mm.) Ref. Corneal: 33.75 – 67.5 D Cilindro:0 -+/-9D Ejes:1-180º ( paso 1º) Periferia corneal: area diam.7.5 mm ( cuando radio de curvatura = 8 mm.) Dist. Al vértice: seleccionable 0;10;12;13.5;15 mm. Pupila mínima: Diám. 2,3 mm. Rango PD: 85mm (paso: 1mm) UPS, con filtro de línea, de potencia adecuada a el equipo ofrecido.- Normas de aplicación: Certificado PM de ANMAT. Entrega: Los equipos serán entregados, libre de todo gasto arancelario, funcionando en el servicio con manuales de uso y de mantenimiento y diagrama completo de circuitos eléctricos y electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en castellano, en caso de que el equipo cuente con detección de fallas propias, se capacitará a personal de oftalmología en la detección de las mismas. Deberá impartirse un curso de capacitación al recurso humano destinado al uso del equipamiento las veces que sea necesario dependiendo de la cantidad de personas que lo vayan a usar. Garantía: Mínimo un año desde la puesta en funcionamiento, en la adjudicación se valorizarán períodos de garantía superiores. El oferente garantizará además la provisión de servicios técnicos y/o repuestos, por el término de 5 años del vencimiento de la garantía. Recepción: El equipo será recibido por en el personal de oftalmología del INABIE, con prueba de funcionamiento y curso de capacitación para el personal médico, deberá ser coordinado con el personal del hospital y de ser necesario deberá repetir el instructivo. | 90 días | Representante Autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Catálogo | 90%
LOTE III SUBLOTE 2 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA
1 | 85 | Hilo sutura | Vicryl 6;0 oftalmico, J544G sutura estéril absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-lactida | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
2 | 60 | Campo quirúrgico de ojo | Campo quirúrgico ocular con fenestración central, dimensión de 150cm x 150 cm | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
3 | 4 | Tijeras Westcott para conjuntiva | Tijeras Westcott: Curvada hacia arriba, de 11.5 cm, de punta aguda, brazos planos y de acero inoxidable. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
4 | 4 | Separador blefarostato pediátrico | Pieza quirúrgica de acero titanio o plástico, con 2 ramas unidas en un extremo, con la intención de separar el parpado superior del inferior, longitud total 40mm, longitud valvas 15mm y diámetro 1mm. | 30 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
5 | 4000 | Kit de lentes | Kit de lentes compuesto por (1 Montura, 2 Discos plásticos y 1 Estuche) MONTURA: Tamaño: 53mm -16-140 ( Calibre, puente y varilla) para hembras. Material :Pasta inyectada. Brazos o varillas , con barra de metal de acero flexible integrado. Bisagra flexible mínimo 30 grados. Nombre de INABIE grabado en ambos brazos o varilla. Colores marco o armazón del lente un color, brazos o varilla otro color diferente. ESTUCHE: Cierre de cremallera, no plástico, no sobres. Tamaño adecuado para caber en un bolsillo. Toalla limpiadora incluida. DISCOS PLASTICOS: Esféricos negativos, Esféricos Positivos, Esféricos negativos con cilindros negativos Esféricos Positivos con cilindros negativos, Planos con cilindros Negativos Otras Especificaciones : a- Discos plásticos de + / - 0.25 a 1.25 NK55 or High Index 1.67 o similar. Anti rayado. Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV. Anti Crash. b-Discos plásticos de + / - 1.50 En adelante material , Policarbonato. Anti rayado. Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV . Anti Crash. EL DETALLE DE LAS DIOPTRIAS SERA SUMINISTRADO AL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO. | 60 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
6 | 4000 | Kit de lentes | Kit de lentes compuesto por (1 Montura, 2 Discos plásticos y 1 Estuche) MONTURA: Tamaño: 54mm -18-140 ( Calibre, puente y varilla) para varones. Material :Pasta inyectada. Brazos o varillas , con barra de metal de acero flexible integrado. Bisagra flexible mínimo 30 grados. Nombre de INABIE grabado en ambos brazos o varilla. Colores marco o armazón del lente un color, brazos o varilla otro color diferente. ESTUCHE: Cierre de cremallera, no plástico, no sobres. Tamaño adecuado para caber en un bolsillo. Toalla limpiadora incluida. DISCOS PLASTICOS: Esféricos negativos, Esféricos Positivos, Esféricos negativos con cilindros negativos Esféricos Positivos con cilindros negativos, Planos con cilindros Negativos Otras Especificaciones : a- Discos plásticos de + / - 0.25 a 1.25 NK55 or High Index 1.67 o similar. Anti rayado. Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV. Anti Crash. b-Discos plásticos de + / - 1.50 En adelante material , Policarbonato. Anti rayado. Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV . Anti Crash. EL DETALLE DE LAS DIOPTRIAS SERA SUMINISTRADO AL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO. | 60 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90%
LOTE III SUBLOTE 3 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA
1 | 100 | Colirio Dilatador | Tropicamida con fenilefrina, dilatador pupilar, Agentes midriaticos anticolinérgicos y simpaticomimético de 50 mg-8mg/ml Frasco 15 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90%
2 | 500 | Colirio Antialérgicas | Olopatadina al 0,2% antagonizador de la Histamina, Frasco 5 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90%
3 | 100 | Colirio Antibiótico | Moxifloxaciono como Clorhidrato al 0,5g Frasco de 5 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90%
4 | 500 | Colirio Lubricantes | Alcohol Polivinilico al 1,4% Frasco 10ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90%
LOTE I SUBLOTE 4 Otros repuestos y accesorios menores
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA
1 | 12 | Baterias recargables para retinoscopio | Repuesto para retinoscopio, Marca Welch Allyn Modelo 72300 | 30 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra | 100%
2 | 12 | Bombillo para oftalmoscopio directo | Repuesto para oftalmoscopio Marca Whelch Allyn Modelo 08300-U | 30 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra | 100%
3 | 12 | Bombillo para retinoscopio | Repuesto para retinoscopioMarca Welch Allyn Modelo 04900-U | 30 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra | 100%

## Lote IV Epidemiología
INABIE-CCC-LPN-2020-010 Pliego de condiciones específicas para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio.
Anexo No. 9. Especificaciones Técnicas LPN 2020-0010
LOTE IV PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA
1 | 20000 | Albendazol | Tabletas 400mg | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
2 | 20000 | Griseofulvina | Tableta 500 mg | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
3 | 10000 | Acetaminofén Jarabe | Frasco de 120 ml | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
4 | 10000 | Antigripal | Frasco de 120 ml | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
5 | 15000 | Multivitamínico | Frasco de 120 ml | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
6 | 9000 | Ketoconazol Champú | Frasco 100 ml | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
7 | 1000 | Ketoconazol Crema | 2% tubo de 30 g | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
8 | 1000 | Permetrina 5 % crema | 5% tubo de 30 g | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%
9 | 100000 | Permetrina Champú | Frasco 60 ml | 30 dias | Productor nacional | Prueba de potencia | Muestra | 90%