## LOTES SALUD
Lotificación para la Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio, Útiles Menores Médicos Quirúrgicos, Salud Bucal, Visual y Productos Medicinales para Consumo Humano, para los Programas de Salud Escolar, durante el periodo escolar 2022-2023 del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación
2.6.3.1.01 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 1
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 3 | Autorefractómetro /Queratómetro | Equipo de clase A de conformidad a los estándares de fabricación con garantia de fábrica Interválo de Medición: Valor esférico (S) -30 D a +25 D (En caso de VD12mm) (Paso: 0,01 ,0,12/0,25 D) Valor cilíndrico (C) 0 a ±12 D (Paso: 0,01, 0,12/0,0.25 D) CLBC modo (Ángulo de eje (A) 1 a 180° (Paso: 1°) Medición del radio de curvatura corneal Radio de curvatura 5,0 a 13,0 mm (Paso: 0,01 mm) Capacidad de la córnea 25,96a 67,50D (Refracción de la córnea 1.3375) (Paso: 0.05, 0,12,0,25 D) Grado de astigmatismo corneal 0,05 a 15 D (Paso: 0.05,0.12,0.25 D) Ángulo de eje 1 a 180° (Paso: 1°)Medición del diámetro púpilar. Interválo de medición Ø2.0 a 14.0mm (Paso: 0,1 mm) Medición de la distancia púpilar (PD) Intervalo de medición, 10 - 85 mm (Paso: 1 mm) Distancia al vértice 0.0, 12, 13.5; 15 mm Diámetro pupilar mínimo Ø2.0 mm , tiempo de medición 2,0 segundos Radio de curvatura corneal Aprox. 0,07 segundos Impresora de línea térmica (Ancho del papel: 58 mm) con función de auto corte Monitor interno 7" de ancho color TFT LCD panel tactil con función basculante, Intervalo de posicionamiento de la unidad de medición Adelante/Atrás +-15 mm Derecha/Izquierda ±+- 5 mm +-2 mm Arriba/Abajo +-5 mm + - 2mm Intervalo de ajuste vertical de la mentonera ±30 mm 502 mm (Arriba) 419 mm (Abajo) Salida RS-232C , Dimensiones físicas Peso desembalado: Aprox. 20.9 kg Altura: 441 mm, Ancho: 262 mm Profundidad: 518 mm Electricidad: Alimentación de entrada: de 100 a 240 V a 50/60 Hz, 60 VA Fusible: T2AL de 250 VCA Fuente de alimentación Bluetooth: 5 V de CC ± 5 % a 200 mA (típico) Función de ahorro de energía: OFF (desactivado), 5, 10 min (intercambiable) Tipos de protección contra descargas eléctricas: tipo B. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 5 años | Catálogo
2 | 2 | Unidad de evaluación oftalmológica completa | Especificaciones del equipo, módulo con brazos multiples para equipos, sillon hidráulico regulable con soporte para pies y brazos columna con soporte para proyector y lampara plegable incorporada, cajon para lentes de prueba incoorporado, brazo fijo para lámpara de hendidura, panel de control en la base, conexiones para retinoscopio y oftálmoscopio, equipo de clase A de conformidad con los estándares de fabricación, con garantia de fábrica, ángulo de rotación de los brazos ±30°, carga del sillón AC Motor: 200 Kg ¦ DC Motor: 150 Kg, angulo de rotación sillón ±60° angulo de reclinaje del sillón 90° ~ 135° or 140° voltaje del equipo 110V/220V AC 50Hz~60Hz, poder del motor 140W 220V AC, lampara 15W 110V/220V AC Fusible 5A 250V AC modo trabajo 10A 250V, dimensiones 1400 mm x 1000 mm x 1990mm peso 120 kg, lámpara de hendidura con garantia de fábrica clase tipo A, microscopio galileano con 3 magnificaciones en acero, palanca manual omnidireccional pra control de elevación, lente visor de 12.5X, filtros, azul cobalto, verde libre de rojo, filtro de reflexión de calor, filtro de barrera (amarillo), radio de magnificacion 10X 16X 25X, iluminación de hendidura 6 V 20W halógena de 0-12 mm, longitud de hendidura 0-12 mm, abertura de hendidura de 0,3 , 1, 3, 5, 9, 12 mm, rotación de hendidura de 0-180, 20, modo de operación manual y semi automático, peso 20kg, Proyector para agudeza visual con garantia de fábrica de clase tipo A poyeccion inalambrica con control remoto, abil para proyectar cartillas una a una, material metal con cobertura, distancia de proyección de 2 a 6 m, magnificacion de 30X en refraccion de 5m, tamaño de proyeccion 33*22.5cm, en refraccion de 5m, cantidad de cartillas incluidas 33, ranfo de inclinación 10 ° vertical y horizontal, bombilla de alta iluminacion y durabilidad, intervalo de imagen proyectada 0.5 segundos, apagado automatico 5 minutos, voltaje AC 110V/60HZ or 220V/50HZ, consumo 65W, dimensiones 19.6 x29.2x 23.4 cm, peso 6.5kg | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
3 | 4 | Lensometros Manuales | Equipo de clase A de conformidad a los estándares de fabricación con garantia de fábrica, genralidades lectura externa de lentes de todas las graduaciones mediante tambor manual, con compesación de prismas, rango de medidas del vertice en dioptrias +25D hasta -25D en pasos de 0.12, rango de diotrias prismaticas desde 0 hasta 10D en pasos de 1D, eje del cilindro desde 0 hasta 180 grados en pasos de 1 grado, diametros de lentes desde 20 hasta 85mm, compensador dioptrico desde +5D hasta - 5D, iluminación 3W, fuente de poder 110V proteccion contra descargas eléctricas tipo B | Unidad | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
4 | 3 | Oftalmoscopio indirecto evaluación retina periférica | Equipo inalámbrico con garantia de fábrica, especificacicones generales modo de operación 5 minutos máximo, grado de movilidad portable, tipo de protección contra shockeléctrico clase I, equipo clase A de conformidad a los estándares de fabricanción, sistema óptico estereoscópico, fuente de alimentación de I/P: 100V – 240V AC 50Hz – 60Hz, 180mA O/P: 5.7V DC / 700mA, Bateria Recargable de 3.7V lampara de LED luz blanca cálida 3.6V DC, 1W, regulador de intensidad Alto/bajo/apagado, distancia pupilar 54 – 74 mm ajustable, iluminación campo circular limpio de alta calidad, peso del equipo 0.500 Kg, altitud por debajo de los 2000 m, 2 grados tamaño de aberturas desde 4.0mm, 3.0mm, 1.2mm, tamaño de la imagen en el punto de enfoque 450 mm desde ventana de cristal en 80.0mm, 60.0mm, 25.0mm, filtros verde - azul, accesorios incluidos: maletin y funda de empaque, cargador original del equipo, depresor escleral, graficos de fondo, lapices de marcado (4), lente asferica de 20D, doble side para técnica de espejo, manual de uso y ensamblaje. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
5 | 3 | Tonométro de Aire | Equipo con garantia de fábrica, clase A de conformidad con los estándares de fabricación, con 100 sondas desechable, muñequera y mango de silicona, estuche de aluminio, destornillador collarín de la base para sonda adicional, cubierta de la base para sonda, base para sonda de repuesto, recipiente para limpieza de la base para sonda, memoria portátil USB con manuales de instrucciones, guia rapida, Dimensiones: 24-29 mm x 35-95 mm x 215 mm Peso: 140 g (sin pilas), 230 g (4 x pilas AA incluir), fuente de alimentación: x pilas AA no recargables, 1.5V alcalinas LR6, rango de medición: 7 – 50 mmHg, Exactitd: (Intervalo de tolerancia del 95% con respecto a la manometría): ± 1.2 mmHg (20 mmHg) y ± 2.2 mmHg (> 20 mmHg), repetibilidad( coeficiente de variación) <8%, protección contra descargas eléctricas tipo BF | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
6 | 2 | Lensometros digitales | Equipo digital con garantia de fábrica, clase A de conformidad con los estándares de fabricación, lectura y observación binocular externa de valores en pantalla LCD a color, medición automáticas de las lentes monofocales, bifocales y multifocalesde lentes de alto indice y de contacto, medición UV y PD, impresora térmica de alta velocidad, longitd de onda de lonfitud de medición 535 nm con 108 puntos de medición, velocidad de medición 0.9 sg +/- 10%, marcadores de eje con tinta en cartucho, Esfera 0±25D 0.01/0.12 en pasos de 0.25D Cilindros 0～±10 D 0.01/0.12/ en pasos de 0.25D Grados 0°～180°（en paso de 1 grado) Adición 0～+10D 0.01/0.12/ en pasos de 0.25D Prismas 0～15△ 0.01/0.12/ en pasos de 0.25△ Pantalla 5,7″ Táctil LCD 758×480 pixels Distancia Pupilar 40～90mm, en pasos de 0.5mm Impresora Térmica e incorporada Dimensiones 222(Largo)×161(Ancho)×373(Alto)mm Peso 5 kg poteccion contra descargas elétricas tipo B | UNIDAD | 60 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
7 | 20 | Oftalmoscopio Directo Cabezal | Equipo óptico con garantia de fábrica, clase A de conformidad con estándares de fabricación sistema óptico coaxial de 3.5 , filtro lineal polarizado cruzado, filtro libre de rojo, 18 combinaciones de abertura optica sellada, 68 lentes en escala de 1D, equipo portables con estuche y caja, sin mango solo cabezal peso 0.5lb | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Muestra
8 | 3 | Magnificador del Nervio Panoscopico | Equipo con garantia de fábrica, clase A de conformidad con los estándares de fabricación vista panorámica del fondo de ojo, sistema de extinción de brillo sin interferencias, campo de vision 5X 26% de ampliación, facilitando la visualización de detalles retinianos, filtro de azul cobalto con lente de ampliación, filtro sin rojo, apertura de hendidura, 3 tamaños de punto: micro, pequeño y grande. compatible con fuentes de energia de 3.5 v: mangos cargadores de mesa, mangos de bateria convertibles, transformadores de pared y mango de energia de ion litio. Dimensiones: 130 mm L x 166,88 mm. peso: 218 gr Con copa ocular rango de enfoque: -20 a +20 dioptrias | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Muestra/ Catálogo
9 | 2 | Lente de 28 diotrias para retina | Lentes oftálmicas asféricas Pan Retiniano VOLK de 28 dioptrias | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra
10 | 10 | Bascula con Tallimetro | Bascúla de acero barnizada con laca blanca, capacidad de 200kg y sensibilidad de 100g, pies niveladores, regal graduada en ambos lados, en libras y kilogramos, tallimetro telescopico de 60 a 212 cms conindicador abatible, peso 15kg, medidas 525 x1500 x170 mm, con ruedas para trasladar. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra
11 | 10 | Esfigmomanometro con pedestal | Esfigmomanómetro Aneroide con base móvil y canasto, brazalete reusable flexiport, tamaño mediano. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra
12 | 10 | Negatoscopio | Carcasa de acero inoxidable, difusor monocromo blanco, luz homogenea fluorecente de 45W, inteructores bipolares herméticos por pantalla, fusibles de seguridad, cordon independiente, 220 volts-50HZ, anchura 37.5 cm altura 48.5cm minimo 1 año de garantia | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios 1 año minímo | Muestra
LOTE NÚM. 2
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDAD | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 1 | Maquina de corte y monte laboratorio óptico | Equipos con garantia de Fábrica, clase A de conformidad con estándares de fabricación, protección de descargas elétricas tipo B, Maquina biseladora con escaner digital, boqueo de lentes automático, porcesamiento de lentes en pasos totales o parciales cara interna, externa y ambas caras, materiales de lentes policarbonato, plastico, hi- index plástico, vidreo o trivex, patron digital, editor de agujeros, editor de corte y escaner, OMA, CDA, DCS/OMA inclinacion de pantalla LCD, cierre automatica de puerta de camara, iluminación en camara, memoria SD (incluir) tamaño del edging max 3.5"/90mm, Min 0.7 m/18.5mm monitor 9.7" a color TFT LCD (1024 x 768) Táctil dimensiones 540x 472x580 51.2 kg 110 V/50.2 kg 220V AC 100~120V / AC 200~240V 50/60Hz, consumo 1400VA. Maquina traqueadora con tres funciones, traquer, lensometro y bloqueador, pantalla táctil de 10.4" Color TFT LCD(1024x768), reconocmiento automatico de centrado del lente, escaner en tiempo real, detecion digital de escaneo de agujeros, panel de control digital, tipo de trazo automatico 3D binocular, medidas de trazos ø0.62~3.62in (16.0~92.0mm), patron ø0.62~3.30in (16.0~84.0mm), cámara de lensometro CMOS B/W 1.3M, medidas esferas: -10D ~ +10D, Cilindros : -6D ~ +6D en pasos de 0.01D tolerancia de bloqueo -0.01 ~ +0.01in (-0.5 ~ +0.5mm), tolerancia de eje -1° ~ +1° método de bloqueo, automático con brazo mecánico, presion de bloqueo 3.0kgf, reconocmiento de lentes automatico, inteligente y manual, reconocimiento de lentes monofocales, bifocales y multifocales 3 odt, dimensiones 11.82x 18.50 x 22.05 (300 x 470x 560 mm) / 50.60lb (23kg), AC 100 – 240V, 50 / 60Hz, Consumo 75W. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 2 años | Catálogo
LOTE NÚM.3
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDAD | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 7900 | Olopatadina 2% Colirio | Olopatadina al 0,2% antagonizador de la Histamina, frasco 5ml. | FRASCO | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
2 | 237 | T-P Tropicamida con Fenilefrina Colirio | Tropicamida - Fenilefrina (TP), dilatador de pupila, agente midriatico anticolinergico y simpaticomimetico de 50 mg-8ml/ml. Frasco de 15 ml | FRASCO | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
3 | 8800 | Colirio Caboximetilcelulosa | Carboximetilcelusa Sodica 0,5% frasco de 15ml | FRASCO | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
4 | 520 | Trobramixina con Dexametasona Colirio | Suspensión Oftálmica Estéril, Tobramicina 0,3% Dexametasona 0,1%, 100mg. Frasco 5ml | FRASCO | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
5 | 300 | Trobramixina con Dexametasona Ungüento | Suspensión Oftálmica Estéril, Tobramicina 0,3% Dexametasona 0,1%, 100mg. Tubo 3,5 g | TUBO O VIAL | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
6 | 91 | Colirio Anestesico Tópico | Suspensión Oftálmica Estéril, Tetracaina 5 mg, fraso 10 ml | FRASCO | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
7 | 2100 | Parche de Ojos Auto-Adhesibles ortopedicos | Ancho total métrico 57 mm, longitud total métrica 82mm (81 mm X 55.5 mm) adhesivo hipoalérgencio, libre de latex | CAJA | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
8 | 150 | Lentes de contactos varios aumentos | Lentes de contacto blando en hidrogel de silicona con alto DKT,por ciento de agua 48 a 55 % , correctivos para miopia, hipermetropia y astigmatismo. Presentación: Caja de 6 lentillas con solución para lentes de contacto y estuche. A los oferentes que resulten ganadores se le entregara un listado completo de las lentes de contacto (dioptrias y otras especificaciones) | CAJA | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
9 | 80 | Estuches post quirúrgicos con protectores de ojo | Estuche de Nylon con cierre de cremallera, para post operados de ojos (Estrabismo, Segmento Anterior) con parche duro protector de ojo. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | Muestra
LOTE NÚM. 4
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 10 | Montura De Prueba pediatricas 5 a 7 años | Gafas de pueba de para lentes de niños, color varios, rangos de distancia pupilar desde 50, 52, 54 mm, marca de eje 5 grados, admite tres lentes en la parte delantera y 2 en la parte trasera, material titanio y plástico, peso 61g, garantia de fábrica en piezas e imperfecciones. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 1 año | Muestra
2 | 10 | Montura De Prueba pediatricas 8 a 12 años | Gafas de pueba de para lentes de niños, color varios, rangos de distancia pupilar desde 56, 58, 60, 62, 64 mm, marca de eje 5 grados, admite tres lentes en la parte delantera y 2 en la parte trasera, material titanio y plástico, peso 61g, garantia de fábrica en piezas e imperfecciones. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 1 año | Muestra
3 | 10 | Montura De Prueba pediatricas 13 a 18 años | Gafas de pueba de para lentes de niños, color varios, rangos de distancia pupilar desde 66, 68, 70, 80 mm, marca de eje 5 grados, admite tres lentes en la parte delantera y 2 en la parte trasera, material titanio y plástico, peso 61g, garantia de fábrica en piezas e imperfecciones. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios de minímo 1 año | Muestra
4 | 30 | Oclusor de ojo con agujero estenopeico portatil | Oclusor con agujero estenopeíco multiple para examen visual, material plástico, color varios, medidas 15cm x 19 cm | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Muestra
5 | 25 | Alcohol al 70% | Alcohol isopropilíco preparado al 70%l, liquido volatil, incoloro, soluble en agua, Galón de 128oz | GALON | 60 días | Representante autorizado | Fecha de Caducidad 2 años post Entrega | N/A
6 | 50 | Guantes de Latex desechables | Guante Látex Examen, Con Polvo Estéril, Anchura Palma, Talla: S, M, L, color No especificado, Presentación Caja de 100 unidades | CAJA | 60 días | Representante autorizado | N/A | N/A
7 | 150 | Mascarillas Desechables | 67 % polipropileno no tejido, 33 % fundido Látex, Protege la nariz y la boca,resistente a líquidos a una presión de 160 mmHg, filtro premium , color variado. | CAJA | 60 días | Representante autorizado | N/A | N/A
8 | 100 | Mentoneras Desechables | Paquetes contiene 500 hojas simples desechables, se adapta a todos los reposa cabezas, Tamaño: aprox. 3 x 13 cm, Material papel. | CAJA | 60 días | Representante autorizado | N/A | N/A
9 | 80 | Hilo sutura | Vicryl 6.0 Oftalmico, sutura esteril sintetica compuesta de un polímero hecho de 90% glicolida y 10% de L-lactida. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | N/A | Muestra
10 | 8500 | Kits de monturas para lentes con toallitas para limpieza | Material flexible con cerradura de cremallera, plano, con tamaño máximo de 16 cms de largo, 4 cms de alto y 6 cms ancho. Toalla limpiadora tamaño 3x4 pulgadas , tela antirrayado. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | N/A | Muestra
11 | 8500 | Monturas de lentes para estudiantes | 1-A : 2,000 Uds., Tamaño ; 60mm x 17 x 140, para hembra B : 2,000 Uds. Tamaño , 58mm x 20x 140 para varones A : 2,000 Uds., Tamaño ; 57 mm x 17 x 145 para hembra B : 2,000 Uds. Tamaño , 56 mm x 20 x 145 para varones C: 500 Monturas Pasta Flex varios tamaños 2-Material :Pasta inyectada y pasta Flex 3-Brazos o Varillas: Con barra de acero flexible integrado. Terminales curvados flexibles que permita ajustar la distancia cara-oreja. 4-Bisagra: Flexible mínimo 90 grados 5-Nombre INABIE grabado en ambos brazos o varillas 6- Colores varios | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | N/A | Muestra
2.3.6.2.01 PRODUCTO DE VIDRIO |  |  | 2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 5
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 9000 | Disco ópticos con Graduación Varias (pares) | 1-Esféricos Negativos. 2-Esféricos Positivos. 3-Esféricos negativos con cilindros negativos 4-Esféricos Positivos con cilindros negativos 5-Planos con cilindros Negativos Otras Especificaciones : a- Anti rayado b--Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV c- Anti Crash d- Policarbonato dioptrias altas A los oferentes que resulten ganadores se le entregara un listado completo de los discos plasticos acorde a lo solicitado en dioptrias y otras especificaciones. | UNIDAD | 60 días | Representante autorizado | N/A | Muestra
2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO |  |  | 2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 6
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 10 | Probetas Plásticas Graduadas de 250 mL | Probetas Plásticas Graduadas de 250 mL con pico, para la preparación de soluciones o la medición de volúmenes de toda clase de líquidos. | UNIDAD | 60 días | N/A | FABRICANTE | MUESTRA
2 | 20 | Termómetros Digitales | Termómetro digital con vastago de bolsillo, Material del Vástago Acero Inoxidable, Rango de Temperatura (C) -10 Grados a 100 Grados, Periodo de Garantía del Fabricante 1 Año, Material del Estuche Plástico, Rango de Medicion Fahrenheit (ºF) y Celsius (ºC). | UNIDAD | 60 días | N/A | FABRICANTE | MUESTRA
3 | 10 | Beaker de 500 mL | Beaker o vaso de precipitados de Vidrio de 500 mL, forma cilíndrica, fondo plano y boca ancha, con pico, material: Vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, Capacidad: 500 ml para medir volumen de líquidos, calentar y mezclar sustancias. | UNIDAD | 60 días | N/A | FABRICANTE | MUESTRA
4 | 10 | Probetas de Cristal de 250 mL | Probetas de Vidrio Graduadas de 250 mL ,con pico, para la preparación de soluciones o la medición de volúmenes de toda clase de líquidos. | UNIDAD | 60 días | N/A | FABRICANTE | MUESTRA
5 | 10 | Probetas de Cristal de 1000 mL | Probetas de Vidrio Graduadas de 1000 mL con pico, para la preparación de soluciones o la medición de volúmenes de toda clase de líquidos. | UNIDAD | 60 días | N/A | FABRICANTE | MUESTRA
2.3.9.3.01 UTIELES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS
LOTE NÚM. 7
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 25 | Alcohol | 70% alcohol isopropílico Empaquetado en botella de 1 galón | GALON | 30 días | N/A | N/A | Muestra
2 | 25 | Gel Antibacterial | Gel Antibacterial Empaquetado en botella de 1 galón | GALON | 30 días | N/A | N/A | Muestra
3 | 50 | Mascarillas | Paquete de 50 unidades. Tres capas de protección, filtro de triple: Capa exterior de material no tejido hidrofóbico que bloquea las partículas. Capa intermedia de filtro extruido soplado que permite el paso del aire y evita la entrada de polen. Capa interior suave y absorbente que absorbe la exhalación e inhalación. tamoño 17.5*9.5 | CAJAS | 30 días | N/A | N/A | Muestra
4 | 100 | Baterías | Pilas alcalinas AAA de 1.5 V de rendimiento: ideales para una variedad de dispositivos. | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
5 | 10 | Cajas Plásticas | La tapa protege el contenido y hace que la caja sea apilable. La caja está hecha de plástico transparente para que puedas encontrar rápidamente lo que buscas. Fácil de mover - incluye 4 ruedas ajustables. Medidas montado longitud: 30 ¾ " ancho: 22 " alto: 17 ¼ " volumen: 34 gal | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
6 | 4 | Estetoscopio Pediátrico | Pieza de contacto de precisión especialmente ligera de aluminio. Membrana especial, Ø 36 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel Campana, Ø 28 mm. Longitud total: 76,5 cm. Duplex® baby se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio. | UNIDAD | 30 días | Distribuidor | Piezas y servicios | Muestra
7 | 4 | Esfigmomanómetro Pediátrico | Esfigmomanómetro y neonatal, esfigmomanómetro aneroide con brazaletes pediátrico y neonatal fabricados en nailon, el cual cuenta con un sujetador para el manómetro. Incluye estuche con cierre de cremallera del mismo color motivos pediátricos. | UNIDAD | 30 días | Distribuidor | Piezas y servicios | Muestra
2.3.9.3.01 UTIELES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS
LOTE NÚM. 8
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 1020 | Bulto de herramientas pequeña | Color: indistinto Material: Material textil de alta resistencia. Capacidad: Otras características: fácil limpieza, durabilidad, ligera y portable. Asas de agarre superior. Medida: 12 x 9 x 5 pulgadas (30.5 x 12.7 x 22.8 cm | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
2 | 1020 | Delantales de cocina | Color: Blanco Material: 97% poliéster, 3% algodón. Duraderos y lavables a máquina, que no absorban manchas. Medidas: 30 x 25 pulgadas con lazos de 24 pulgadas. Preferible con bolsillos al frente. | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
3 | 1020 | Balanza digital para alimentos | Color: indistinto Material: acero inoxidable. Capacidad: 1 a 5000 gramos. De alta precisión. Otras características: Recargable, fácil limpieza, durabilidad, ligera y portable, pantalla LCD, función de tara. Unidades de medida: gramos, kg, onzas y libras. | UNIDAD | 30 días | Distribuidor | Piezas y servicios | Muestra
4 | 1020 | Termómetro digital infrarrojo para alimentos. | Termómetro Infrarrojo tipo Pistola de láser Sin Contacto. Capacidad de medición: temperaturas entre -50-550 °C (-58-1022 ℉). Preferible: incluya termómetro para carnes. | UNIDAD | 30 días | Distribuidor | Piezas y servicios | Muestra
5 | 1020 | Juego de Tasas medidoras | Medidas: 1/4 de taza, 1/3 de taza, 1/2 taza y 1 taza Material: Caucho Aprobado para uso en alimentos por la NSF/FDA. Durable, lavable. Color: Blanco | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 9
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 10 | Maniquí de entrenamiento de primeros auxilio | DATOS TÉCNICOS: PACK INDIVIDUAL LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: 53,5 X 29,9 X 18,5 CM. PESO: 2,2 KG MONITOR DE RCP ‐ GUIA DOS AÑOS DE GARANTIA DEL FABRICANTE INCLUYE: • SIMULADOR RCP • 5 PULMONES DE REPUESTO • 2 VÁLVULAS BOCA-NARIZ • 1 MANUAL DE USUARIO X ,ANIQUI • 1 BOLSA DE TRANSPORTE CON ALMOHADILLA (TAPETE PARA PRACTICAS) X MANIQUI DE ENTRENAMIENTO | UNIDAD | 30 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 10
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 800 | Gel desinfectante líquido | 70% de alcohol de 250 ml, con aplicador incluido | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
2 | 4 | Estetoscopio | PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS Un (01) cabezal para paciente adulto..2 Dos (02) diafragmas planos. Uno (01) principal y uno (01) de repuesto. 3 Dos (02) pares de anillos. Uno (01) principal y uno (01) de repuesto. 4 Una (01) tubuladura. 5 Un (01) auricular. 6 Tres (03) pares de olivas. Uno (01) principal y dos (02) de repuesto. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS VII.1 Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos de tamaño adulto: uno plano para diafragma 1-Cabezal de acero inoxidable con dos receptáculos de tamaño adulto: uno plano para diafragma y otro de forma de campana. 2 Ambos receptáculos con sus bordes recubiertos con anillos de jebe. 3 Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia. 4 Tubuladura, para conexión entre el cabezal y los auriculares, libre de látex. 5 Auricular metálico con dos (02) olivas suaves, adaptables a la apertura del pabellón auricular | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
3 | 4 | Esfigmomanómetro pediátrico | Tensiometro aneroide de bolsillo, manometro de escala de 0-300 mmHg, subvalvula, estuche de bolsillo. Valvula de liberacion de aire estandar. Brazalete con cierre de nylon, para asegurar un ajuste seguro y lectura precisa. 16 cm de longitud. Tamaños: pediátrico (14-22 cm), para muslo (40-55 cm). Los tamaños de los brazaletes/ manguitos dependen del fabricante, pero no deben diferir en ± 5 cm de los tamaños indicados. | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
4 | 4 | Esfigmomanómetro adulto | Tensiometro aneroide de bolsillo, manometro de escala de 0-300 mmHg, subvalvula, estuche de bolsillo. Valvula de liberacion de aire estandar. Brazalete con cierre de nylon, para asegurar un ajuste seguro y lectura precisa. 16 cm de longitud. Tamaños: Adulto (25-36 cm), adulto grande (34-43 cm), para muslo (40-55 cm). Los tamaños de los brazaletes/ manguitos dependen del fabricante, pero no deben diferir en ± 5 cm de los tamaños indicados. | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
5 | 4 | Termómetro digital infrarrojo | Rango de temperaturas 32°C - 42°C.(o su equivalente en fahrenheit) Tiempo de medicion: ≤ 1seg. Distancia de medicion: 3 cm - 5 cm (en la frente) Especial para uso con bebes, niños, adulto mayor. • Usa 2 pilas AA .(incluir pilas) | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
6 | 4 | Otoscopio | Rueda de enfoque ajustable (de 4 a 140 mm) que le ayuda a acomodar la visión para distintas longitudes de canal auditivo y permite aumentar o reducir el zoom para ajustar la visualización y ofrecer una exploración más cómoda—especialmente para clínicos con hipermetropía— > Puerto de insuflación para otoscopía neumática > Sistema de sujeción/eyección que ayuda a asegurar que el espéculo quede bien sujeto y facilita la eyección del mismo una vez usado > Disponible con bombilla LED SureColor o halógena HPX® (xenón a alta presión). | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
7 | 4 | Oximetro | SPO2 Rango de Medición: 35%-100% R esolucion: 1% P recision: 70%-100% + 2 Frecuencia de pulso Rango de Paciente Adulto-Pediatrico Pantalla Tipo: P antalla OLE D/LE D Parámetros : S pO2, P R la forma de onda de SpO2 y la barra de pulso Modo: Multiple Muestra Características Nivel de oxígeno y frecuencia de pulso seguro. • Ergonómicamente adecuado para: paciente adulto/pediátrico. • Diseño pequeño, ligero y portable. • Consumo de energía bajo. • 2 Curvas pletismogra cas (trazado y relleno). • Indicador de batería. • Auto encendido y apagado. • Manual de uso. • Cauchos internos de silicona adaptables al dedo, permitiendo suavidad. • Rotación de pantalla con visualización numérica y grafica. Baterias AAA (incluidas) | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
8 | 40 | Baja lengua | Paquetes de 100 Caja x 100 unidades (empacados en bolsa plástica autosellable por 20 unidades) Dimensiones: 150mm x 18mm Bajalengua estéril, libre de pirógenos, semiflexible. Fabricado en madera natural de primera calidad | CAJITA DE 100 | 20 días | N/A | N/A | Muestra
9 | 6 | Algodón | Torundas de algodon no esteril, paquete de 40 rollos x 50 unidades cada uno | paquete de 40 rollos de 50 unidades | 20 dias | N/A | N/A | Muestra
10 | 8 | Guantes | Cajas de Material de caucho natural, 100% nitrilo, resistentes a los pinchazos, aceites y productos quimicos, caja de 10 cajitas de 1x100 unidades (size: 6 M y 2 L) son ambidiestros y libre de polvo y sin esterilizar | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
11 | 2 | Gasas | Cajas gasas, Estéril, 4 X 4 pulgadas, 100% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno 2 Cajas 250 Und / 5 Und por sobre | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
12 | 10 | Betadine | BETADINE ESPUMA 10 % GALON, solución cutánea | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
13 | 4 | Alcohol | Galón alcohol liquido etílico 70% | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
14 | 8 | Atomizador | Plástico con aplicador de 250 ml. | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
15 | 4 | Jabón liquido | Galones de Jabón liquido antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos. PH 6.5 -7.5. | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
16 | 100 | Jeringuilla 3CC | Cilindro:Fabricado en polipropileno traslúcido, el diseño de la pieza, tiene las siguientes características. Cono de Acoplamiento: Tipo Luer lock el cual puede ser excéntrico ó concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer lock. 1 CAJA X 100 UNIDADES | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
17 | 100 | Jeringuilla 5CC | Cilindro:Fabricado en polipropileno traslúcido, el diseño de la pieza, tiene las siguientes características. Cono de Acoplamiento: Tipo Luer lock el cual puede ser excéntrico ó concéntrico, su función es acoplar a los conos hembra tipo Luer lock. 1 CAJA X 100 UNIDADES | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
18 | 1 | Mariposita #18 | 1 CAJA X 100 UNIDADES. Aguja Mariposa No. 18. Consta de: Aguja de acero inoxidable grado medico lubricada con triple afilado, cono de conexión transparente, conexión luer lock. CatEter radiopaco dotado de punta de doble ángulo, tubo flexible de 30 - 35 cm de largo con tapón separable, transparente, resistente a acodaduras. Aletas de fijación flexibles, ergonómicas, antideslizantes, codificacion de colores. EstEriles, libres de látex, no tóxicas y apirógenas. Empaque individual de papel grado mEdico/película (polietileno u otro material de grado mEdico). Fácil de abrir (peel open o tear open), que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Caja de cartón hasta 100 unidades. | CAJA | 20 días | N/A | N/A | Muestra
19 | 1 | Mariposita #23 | 1 CAJA X 100 UNIDADES. Aguja Mariposa No. 23. Consta de: Aguja de acero inoxidable grado medico lubricada con triple afilado, cono de conexión transparente, conexión luer lock. CatEter radiopaco dotado de punta de doble ángulo, tubo flexible de 30 - 35 cm de largo con tapón separable, transparente, resistente a acodaduras. Aletas de fijación flexibles, ergonómicas, antideslizantes, codificacion de colores. EstEriles, libres de látex, no tóxicas y apirógenas. Empaque individual de papel grado mEdico/película (polietileno u otro material de grado mEdico). Fácil de abrir (peel open o tear open), que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Caja de cartón hasta 100 unidades. | CAJA | 20 días | N/A | N/A | Muestra
20 | 30 | Mascarilla quirúrgica | 30 Cajas de 50 unidades cada una de mascarillas de triple capa, con elástico no amarradas. | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
21 | 7 | Ventilador mecánico pediatrico | Balon de ventilación 550 ml, tubo de oxígeno, mascara, bolsa Reservorio, válvula de expiración, válvula peep 5-20cm h2o. | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
22 | 3 | Ventilador mecánico adulto | Balon de ventilación 1500 ml, tubo de oxígeno, mascara, bolsa Reservorio, válvula de expiración, válvula peep 5-20cm h2o. | UNIDAD | 20 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
23 | 10 | Agua oxigenada al 3 % | Galón al 3% | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
24 | 3 | Esparadrapo | Cajita, Set 12x10 sed | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
25 | 3 | Recipiente de apósito | Acero inoxidable 5x6 1/2 | UNIDAD | 20 días | N/A | N/A | Muestra
26 | 5 | Papel camilla Crepe | Rollo de papel crepé de gran calidad para usar en camilla de clínicas, hospitales o centros de masaje, viene con precorte a 200 cm para facilitar el corte y evitar posibles roturas, además aumenta el ahorro de papel. | ROLLO | 20 días | N/A | N/A | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 11
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 200 | KIT DE PRIMEROS AUXILIOS | * Una (1) Caja herramientas 19.25x9.56x9.38 pugadas, Plastica, Color negra con tope Azul . Dentro de un (1) KIT DE PRIMEROS AUXILIOS (CAJA DE HERRAMIENTAS) TENGRA : a) Acetaminofén 500 mg, tres (3) blíster de 10 tabletas; b) Ibuprofeno 400 mg: tres (3) blíster de 10 tabletas; c) Acetaminofén 250 mg: un (1) franco de 60 ml; d) Ibuprofeno 400 mg, un (1) franco de 60 ml; e) Difenhidramin (ANTIALERGICO) 50 mg, tres (3) blíster de 10 tabletas; f) Un (1) frasco Subsalicilato de bismuto 6.85 X 2.55 X 2.65 puld. 14.39 onza; g) Diez (10) TOALLAS DE ALCOHOL, 2x2; h) Un (1) ANTISEPTICO CLORHEXIDINA al 2% de 120 ml; i) Un (1) Diclofenac en Gel al 1% de 50 gr; j) Un (1) solución salina, 0.9 de 1000 ml; k) Un (1) Vendaje elástico 4 x 9.5 x1.9 pulg; l) Un (1) termómetro digital 4.93 X 0.76 X 0.49 puld. 0.37 onzas m) Una (1) Férula 9.17 x 5.55 x 1.22. 0.16 gr; n) Quince (15) Curitas adhesiva 1.9 x 6 x 4; o) Diez (10) Gasas estéril, 4 X 4 pulgadas; p) Un (1) Torniquete de primeros auxilios 6.81 X 5.79 X1.42. 5.6 onzas; q) Diez (10) pares Guantes sintéticos 9.25 x 4.96 x 2.56; r) Una (1) Tijeras trauma, 7.5 X 4 X 0. 5.; s) 1 Cinta médica Z O de 5 cm x 9.14. "Se preparará una caja de herramientas con los medicamentos detallados, deberán entregarlos empacado. Nota: El Proveedor de servicio debe elaborar los botiquines, es decir entregar al INABIE, los Kit de primeros auxilios, con los medicamentos e insumos que se solicitaron en la requisición dentro del mismo. Un total de doscientas (200) unidades." | UNIDAD | 30 días | N/A | N/A | Muestra
2.3.4.1.01-PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
LOTE NÚM. 12
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 8000 | Acetaminofén 250 mg | Jarabe 60 ml, 250 mg/5 ml | UNIDAD | 30 días | N/A | Prueba de potencia | Muestra
2 | 25000 | Antigripal Jarabe | Frasco 60 ml | UNIDAD
3 | 8000 | Vitaminas | Jarabe 60 ml | UNIDAD
4 | 8002 | Desparasitantes | Suspensión albendazol 400 mg | UNIDAD
5 | 60000 | Permetrina crema | Permetrina Champú al 1%, frasco de 60ml. | UNIDAD
6 | 140000 | Permetrina champú | Permetrina Champú al 1%, frasco de 60ml. | UNIDAD
7 | 50000 | Ketoconazol crema 2% | Tubo 30 g | UNIDAD
8 | 50000 | Ketoconazol champú | Champú, Frasco 100 ml | UNIDAD
9 | 50000 | Griseofulvina | Tableta 500 mg | UNIDAD
10 | 5000 | Antialérgicos | Cetirizina Frasco 60 ml, 5mg/5ml | UNIDAD
11 | 5000 | Antialérgicos | Cetirizina Tableta 10 mg | UNIDAD
12 | 10000 | Diclofenaco gel | Diclofenaco 1% Gel, Tubo 20 g | UNIDAD
13 | 10000 | Antialérgicos tópicos | Hidrocortisona 1% Pomada, Tubo 30 gramos | UNIDAD
LOTE NÚM. 13
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 2 | Silla de ruedas | DESCRIPCIÓN: Estructura en acero cromado. Plegable, apoya brazos abatibles. Tapiz de respaldo en Engomado 600 relleno en espuma densidad 25. Tapiz de asiento en lona impermeable con refuerzo tejido de fibra. Apoya pies desmontables de altura regulable. Ruedas delanteras 7” maciza. Ruedas traseras aro 24, aro propulsor y freno. MEDIDAS: Ancho del asiento: 44cm. Y 40 cm. Profundidad del asiento: 40 cm. | UNIDAD | 30 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
2 | 1 | Banquillo negro | Banquillo de dos tramos, Estructura de acero cromado,Superficie de goma antideslizante.
3 | 2 | Pie de suero niquelado | Base plástica de 5 ramas, reforzada. Asta de aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado plateado. Dos ganchos. Aptos para bombas de infusión. Altura regulable: 130-220cm
4 | 1 | Triturador de agujas | Fusión automática de jeringa aguja y jeringa destructor de la carrocería con batería recargable de quemador de aguja BD-300C.
5 | 20 | Mampara de tres plazas (biombo) | 3 paneles, tela lavable, 6 ruedas con freno, alto 175 cm, ancho 180cm, Color azul.
LOTE NÚM. 14
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 22 | Camilla para consultorio medico | Cajones de lámina de acero calibre No. 20; acabado en esmalte electrostático alquidalico horneado. Colchón de espuma de poliuretano de 24 kg/m3 de densidad y 5cm de espesor, forrado de tapiz plástico. Cubierta de lámina de acero calibre No. 20, dividida en 3 secciones; el respaldo con inclinación máxima de 60º y con posición intermedia de 30º y piecera abatible; acabado en esmalte electrostático alquidalico horneado. Estructura de perfil cuadrado 25.4 x 25.4mm (1” x 1”) de lámina de acero calibre No. 18; acabado en esmalte electrostático alquidalico horneado. Regatones ajustables de aluminio. Porta rollo de papel Dimensiones generales: Largo: 180cm (70.86") Ancho: 60cm (23.62") Alto: 80cm (31.49") | UNIDAD | 30 días | N/A | Certificación del fabricante | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 15
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 30 | BASCULA CON TALLIMETRO | BASCULA CON TALLIMETRO Bascula de acero barnizada con laca blanca, capacidad de 200kg y sensibilidad de 100g, pies niveladores, regal graduada en ambos lados, en libras y kilogramos, tallimetro telescópico de 60 a 212 cms con indicador abatible, peso 15kg, medidas 525 x1500 x170 mm, con ruedas para trasladar. | UNIDAD | 30 dias despues notificacion de adjudicacion | Representante Autorizado | Fabricante | catalogo
2 | 30 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO Carcasa de acero inoxidable, difusor monocromo blanco, luz homogénea fluorescente de 45W, interruptores bipolares herméticos por pantalla, fusibles de seguridad, cordón independiente, 220 volts-50HZ, anchura 37.5 cm altura 48.5cm mínimo 1 año de garantía | UNIDAD | 30 dias despues notificacion de adjudicacion | Representante Autorizado | Fabricante | catalogo
3 | 30 | ESFIGMOMANOMETRO CON PEDESTAL | ESFIGMOMANOMETRO CON PEDESTAL Tipo Sistema Rodable Ruedas Escala Graduación Tolerancia Sin Mercurio Sistema de fijación Material Reusable Manguito Manguera Brazalete adulto Brazalete pediátrico Canasta Energía / Alimentación Garantía técnica fabricante Certificados de Calidad del Equipo Requerido Uno (1) tamaño a elección del establecimiento de Salud Una (1) en el pedestal OTRAS ESPECIFICACIONES Control / Visualización / Material 2mmHg y 10 mmHg Tensiómetro de pedestal Sin látex, desinfectable Las necesarias para el funcionamiento Velcro DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO Esfigmomanómetros, aneroides OCTAVA 16-156 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE RODABLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO BIOMÉDICO ESF-02-R08 DATOS GENERALES Aneroide ≥ 5 0 a 300mm Hg VALOR No aplica Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE | UNIDAD | 30 dias despues notificacion de adjudicacion | Representante Autorizado | Fabricante | catalogo
2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 16
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 14 | FREGADERO | DE UNA BOCA (METAL) | UNIDAD | 30 dias | N/A | N/A | N/A
2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 17
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 4 | Timpanometrías o sus accesorio | Termico de 4 pulgadas compatible con timpanometro Micro Tymp 3 Welch Allyn. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Garantia de fabrica | Catalogo
2 | 1 | Sinuscopio 4mm/0° | • Imagen nítida, clara y sin distorsión en los bordes. • Tamaños S, M y L • Bandeja de esterilización. o Construcción de acero inoxidable para el almacenamiento seguro de endoscopios durante el transporte y la esterilización de 4 “(100 mm) a 7” (175 mm). | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
3 | 1 | Laringoscopio 6mm/70° | • Imagen nítida, clara y sin distorsión en los bordes. • luminosidad y brillo. • Bandeja de esterilización. o Construcción de acero inoxidable para el almacenamiento seguro de endoscopios durante el transporte y la esterilización de 4 “(100 mm) a 7” (175 mm). | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
4 | 3 | Pinza cocodrilo | Pinza cocodrilo de 3.5, 4 y 5 pulgadas en acero inoxidable | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
5 | 2400 | Tubos o accesorios de conexión de instrumentos quirúrgicos | Tubo preencogido Stay-Dry - pared mediana + gruesa, con doble curva en una longitud conveniente, 'Stay-Dry', reduccion de acumulacion de humedad. Pared mediana + gruesa: 1,93 x 3,3 mm (diámetro interior x exterior), 13 a 16 cms largo | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
6 | 20 | Lava instrumentos médico-quirúrgico | Lavador en acero inoxidable, Medidas 50 x 40 x 90 cm, Bidón de 10 lts para descarga, Bidón de 20 lts para agua, fregadera de 30 x 25 cm color blanco porcelanato, con grifería y tuberías incluidas. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
7 | 400 | Bolas o fibra de algodón | Tapones de impresión con hilo de seguridad para porteger el timpano durante la impresión tamaño no.2 | Paquetes de 10 uno | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
8 | 3 | Papel aislante (Calibradores para uso odontológico) | Rollo de sabana de papel para camilla máxima calidad de 2 capas con pre-corte, medida de 60 cm x 70 metros de largo. Estuchado individual. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
9 | 25 | Alcohol Isopropilico | Alcohol Isopropilico preparado al 70%, liquido volátil, incoloro, soluble en agua, Galón de 128oz | GALON | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
10 | 1 | Fronto luz | • Alta intensidad, frío y luz blanca. • Casco duradero y muy cómodo con doble sistema de ajuste. • Haz extremadamente preciso. • Foco ajustable, de alta precisión. • Funciona con pilas: 7 horas de uso continuo a intensidad máxima. • Transmisión de luz alta. • Casco duradero y muy cómodo con doble sistema de ajuste. • Enfoque ajustable, de alta precisión. • Conexión de cable de fibra óptica estándar en el casco con entrada para conexion diversa. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
11 | 1 | Set de cirugía menor | Set de cirugia menor en acero inoxidables. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
12 | 10 | Electrodos de anestesia | Transmisores de señal que se utilizan para medir la respuesta eléctrica evocada visual, somato sensorial y del tronco encefálico. | Paquetes de 25 en uno | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
13 | 2 | Luces o lámparas de pie para exámenes médicos | Lampara para evalucaion otica, punta de luz de xenon, halogena 41mm, mango de alta calidad, cabezal cromado, diseño ergodinamico, antideslizante, pilas recargables, clip de fijacion, interruptor de apagado y encendido. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
14 | 150 | Mascarillas desechables | 67 % polipropileno no tejido, 33 % fundido Látex, Protege la nariz y la boca, resistente a líquidos a una presión de 160 mmhg, filtro Premium , color variado. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
15 | 1 | Fuente de luz | Fuente de luz portátil y compacta. Alta potencia LED. 50.000 horas de vida media del LED. Luz blanca, fría y de alta intensidad. Dimmer electrónico. Ideal para todos los procedimientos endoscópicos. Fibra optica. Conexión de cable de fibra óptica universal para todas las marcas. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
16 | 2 | extensiones electricas | Extensión industrial de uso interior o exterior para trabajos medianos. Ideal para taladros, bombas de sumidero, ventiladores, cortadoras, entre otros aparatos eléctricos. | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
17 | 1400 | Auxiliares auditivos (Ayudas auditivas para los discapacitados físicamente) | Audífono retroauricular, rango de entrada lineal 5db a 115 db. Sistema de micrófonos direccionales adaptativos (Adaptativo por canales de procesado), al menos 10 canales de procesamiento. Micrófono con direccionalidad fija y realce del habla. Reducción de ruido y reducción de intensidad suave. Reconocimiento de ambientes acústicos y ajuste automático de parámetros, (debe reconocer al menos cinco ambientes sonoros) Manejo de sonidos de impulso o de muy corta duración. Compresión EDRC: Enhanced, Dynamic Range Compression Umbral de compresión 20db de entrada, cuatro programas / memorias de escucha. Sistema de cancelación feedback sincronizado en adaptaciones biaurales. Rango de frecuencia de 100 a 7.600 HZ. Función de activación de transposición frecuencia para hipoacusia con oídos profundos o ausencia de respuesta en frecuencias agudas. Sistema automático aclimatación. Rango de control de volumen y cambio de programas sincronizados. Mensaje de batería baja y cambio de programas a través de reconocimiento de voz. Conexión con sistema FM forma inalámbrica. Conexión inalámbrica con accesorios tipo TV, celulares, tabletas etc. Bobina inductiva. Adaptación inalámbrica. Adaptación y reajuste con manipulación remota (Tele Health-Care) Control tinnitus y cros. Garantía de 6 años, mantenimiento, piezas y servicios. Empresa oferente debe poseer laboratorio activo para la confección de moldes y adaptación inmediata, (entrega el mismo día) Moldes tipo: CET-, CET-Blando Biopor, Molde Duro Fotoplash, S-Hart. Las cantidades de los moldes, por tipo, serán establecidas de acuerdo con la demanda, manejo de protocolos de bioseguridad. Garantía de reposición de moldes por deterioro, por 2 años según sea requerido. El oferente debe proveer el sofware de programación y adaptación completo para el proceso de peritaje, puede ser con una clave temporal, este sistema debe permitir el análisis de la ficha técnica del equipo presentado en la oferta el cual debe ser nuevo confirmado en el registro al igual que todos los equipos adquiridos después de la adjudicación. Anexos: 10 Estetoclips. 5 probadores de baterías. Estuche para cada par de audífonos con espacio para baterías y kit de limpieza. 100 bombitas extractoras. Suministro de baterías por un año por equipo. Código de garantía de fabricante por equipo, equipo nuevo, no rebuild. Certificación de Biocompatibilidad ISO 10993-1 | PAQUETE DE 10 | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
18 | 4 | Baterías recargables | Baterías recargables con cargador (AA y AAA) | UNIDAD | 30 días | Representante autorizado | Fabrica | Catalogo
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 18
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 9 | Especulo nasal | Tamaños S, M y L Acero inoxidable. | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
2 | 1 | Fibronasolaringoscopio | • Excelente calidad óptica y económicamente accesibles. • Imagen nítida, clara y sin distorsión en los bordes. • Excepcional luminosidad y brillo. • Conexiones para multiples marcas. • Bandeja de esterilización. o Construcción de acero inoxidable para el almacenamiento seguro de endoscopios durante el transporte y la esterilización de 4 “(100 mm) a 7” (175 mm). | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
3 | 1 | Cámara full hd | Video cámara full HD, 1920 x 1080p. Excelente reproducción de los colores, imágenes nítidas y percepción de profundidad superior. Cabezal ergonómico, liviano, compacto y sin temperatura. 2 funciones en el cabezal (por botonera). Zoom. Iluminación. Balance de blancos automático y con memoria. Alta sensibilidad. 6 pre loaded applications: Sinuscopia & Otoscopia, Laringoscopia, Fibroscopia, Laparoscopia, Cistoscopia & Histeroscopia, Artroscopia. | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
4 | 1 | Procesador de imagen hd | • Grabe videos y fotos organizados por visitas o consultas. • Disponible en SD y HD. • Encuentre, recupere y revise estudios previos. • Base de datos de pacientes con buscador por nombre, fecha de estudio o historia clínica. • Video player en cámara lenta, y modos cuadro por cuadro y alternar videos. • Compare imágenes y videos en la misma pantalla. • Edite imágenes: agregue maracas, textos, imágenes. • Edita videos. • Capture con audio. • Cree reportes simples y rápidos. • Opcional: reportes personalizados (función avanzada). • Base de datos sencilla de utilizar. • Tome fotos de los videos. • Exporte a EMR files en formatos JPG, PDF, WMV. • Backup software incorporado para proteger la base de datos. • Módulo de restauración para recuperar backups de datos. • Detección automática y conversión de versiones y formatos previos de Endodigi. • Expanda las fotos de su librería con sus propias imágenes y gráficos. • Importe imágenes de la librería en la misma consulta para explicar al paciente, comparar o enseñar. • Capacidad de archivo de files sólo determinada por el tamaño del disco de la PC. • Endodigi trabaja en múltiples resoluciones o en pantalla completa. • Asistente para Endodigi web. • Lista de patologías editable con base de datos estadística. • Pedal para toma de imágenes y videos cableado o wireless | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
5 | 1 | carro para torre endoscopica | Sistema de alta Definicion FULL HD Para uso con Gastrovideoscopio y Colonovideoscopio y Otorrinolaringologia. Incluye: Procesador de Video HD500 Fuente de Luz LED HD500x Gastroscopio de 9.2mm DE. 2.8mm Canal de trabajo. Colonoscopio de 12.5mm DE. 3.8mm Canal de Trabajo Monitor HD de 24″ Carro de Endoscopia con 2 colgadores y Brazo articulado, 3 Charolas. Sistema de Captura y manejo de reportes Integrado. con 500G de memoria en Disco duro interno, Puerto USB directo para impresora y DICOM | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
6 | 1 | Silla de Otorrinolaringología | Sillon para Otorrinolaringologia es un sillón motorizado que usted podrá operar fácilmente con el panel de control integrado a la unidad, cuenta con un sistema de elevación del asiento, el respaldo y las piernas accionado por un mecanismo extremadamente silencioso de motores eléctricos sin aceite. Puede ajustarse en varias posiciones, a saber, sentado en posición vertical, acostado con inclinación completa y posiciones intermedias a su elección. | UNIDAD | 30 | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
2.6.3.1.01 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 19
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 100 | Amalgamador | Mezclador de amalgama digital, porta cápsula predosificada. Panel de mando de fácil acceso. Temporizador de 0 a 30 segundos. Frecuencia 4000/min. Alimentación eléctrica 110v. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2 | 100 | Cavitron | Cavitron ultrasónico. Fuente de corriente AC 110V,frecuencia 28-32 KHZ salida máxima 8W (modo G), dimensiones W162 X D274 x H120 (mm), peso de la unidad 2.2 kg, volumen del recipiente 350 ml. | UNIDAD | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
3 | 100 | Rayo X | Poder suple AC: 110 v,60 Hz, voltaje 70 KVp, Curten 8mA,0.5Ma,filtración 2.5mmAL,tiempo 0.1 -4sec. | UNIDAD | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
4 | 100 | Compresores para uso quirúrgicos | Compresor odontológico, motor silencioso, libre de aceite, Volt 110 Vol. 60 Hz, BDR 8= 116PSI,1500,1680 RP | UNIDAD | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
5 | 40 | Taburetes Dentales | De estructura de acero cromado, ruedas giratorias, regulación de altura de asiento es de 50 – 65 cm, tapizado de alta calidad y resistencia, de diversos colores | UNIDAD | 30dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo
6 | 32 | Sillón dental completo | Silla de pacientes ergonómicas, impulsada por un motor de 24 Regulador de presión y temporizado para rellenos de vasos y chorros de escupidera, escupidera rotable ( cerámica o vidrio) eyector de saliva con succión alta y baja, jeringa triple,coneccion de agua publica y sistema de botella de agua, luz de operación LED, controlador de pie multifuncional, taburete para doctor | UNIDAD | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo
7 | 100 | Autoclaves | Capacidad de 18 litro ,corriente de entrada 18 Amp, voltaje 110 voltio, frecuencia 50-60Hz,consumo de potencia de 1200 vatios, temperatura de operación 121,123,134 grado Celsius. | UNIDAD | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo
8 | 50 | Jeringa Triple | Jeringa de acero inoxidable, con dos puntas estándar, dimensiones 6.19 x 4.81 x 1.02 pulgadas;4.48oz. esterilizable, controla el aire, agua y spray. | UNIDAD | 30 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
9 | 17 | Lava instrumentos medicos quirurgicos | Lavabo en acero inoxidable, medidas 50x40x90 cm,bidón de 10Lts para descarga, bidón de 20 Lts para agua, fregadera de 30x25 cm, color blanco porcelanato,con griferías y tuberías incluidas. | UNIDAD | 30 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 20
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 2000 | Batas Desechables | Material de polipropileno no tejido, talla única, miden 115 cm de largo, puños elásticos y corbata de cuello y cintura, desechables. Caja de 20 paquete de 1 x 10 unidades. | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2 | 50 | Vaso Dappen | Elaborado en cristal, resistente a altas temperatura, ideal para mezclar diversos materiales dentales, caja de 1 x 12 unidades. | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
3 | 100 | Brochitas de profilaxis | Escobilla redonda, desechable para limpieza dental que se ajusta al contra ángulo. Paquete1 x 144 | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
4 | 40 | Gorros Desechables | Material polipropileno 100% nylon, no estéril, uso único y talla única. Paquete 1 x 100 unidades | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
5 | 100 | Condensadores de amalgama | Instrumento usado compactar la amalgama. Doble extremo. Fabricado en acero de larga duración. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
6 | 800 | Eyectores | Boquilla plástica de PVC, cuerpo flexible de PVC translucido y alambre recubierto sin memoria, paquete de 1 x 100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
7 | 150 | Dentoformo | Modelo anatómico de encías y dentadura articulada | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
8 | 1000 | Espejo sin Mango | Instrumento dental, espejo dental, fabricado en acero de larga duración. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
9 | 1000 | Espejo con Mango | Instrumento dental, espejo dental con su mango fabricado en acero de larga duración. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
10 | 300 | Instrumento obturacion plastica | Instrumento para manipular la forma y material de relleno, para modelar la resina, doble extremo, fabricado en acero de larga duracion. | UNIDAD | 21 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
11 | 700 | Pinza de algodón | Instrumento de acero inoxidable, consta de un mango y una parte activa. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
12 | 700 | Explorador | Instrumento de doble exploración con un extremo redondo y otro triangular. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
13 | 500 | Porta Aguja | Pinza de sujeción de la aguja, 15 cm, acero inoxidable, punta recta | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
14 | 100 | Tallador de Frank | Instrumento de acero inoxidable, de doble extremo con la parte activa de forma triangular para moldear fosas y surcos. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
15 | 600 | Elevadores Winter # 14 y # 16 | Instrumento quirúrgico de acero inoxidable que se utiliza en cirugía para extraer raíces cortas y largas. #14 y # 16. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
16 | 200 | Elevadores rectos acanalados, finos y planos | Instrumento quirúrgico de acero inoxidable, posee un mango, un tallo y la parte activa la cual viene de diversos tamaños (fina, gruesa, plano) | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
17 | 400 | Fresas de pulido diamantadas | Material de acero inoxidable de alta calidad, tiene un cuerpo y una parte activa, diversos granos y colores | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
18 | 100 | Fresas dentales quirurgicas | Material de acero inoxidable de alta calidad, tiene un cuerpo y una parte activa para maximizar los cortes a baja resoluciones. | UNIDAD | 20dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
19 | 400 | Fresa redondas de diversos tamaños | Fresas odontológicas para remocion de dentina, diamante, redondas medianas, de alta velocidad | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
20 | 400 | Fresas dentales shofu | Pulidores blancos para turbina y utilizados para composite, compómeros. Caja x 12 unidades | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
21 | 150 | Papel Aislante | Rollo de papel adhesivo ,para aislar la unidad dental. | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
22 | 300 | Guantes de Nitrilo | Material de caucho natural,100 por ciento nitrilo, resistente a los pinchazos, aceites y productos químicos, caja de 10 cajitas de 1 x 100 unidades. Diferentes size. | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
23 | 200 | Taco de Goma 1x3 | Material plástico, de alta resistencia, contiene tres tamaños (adulto y niños) y resistente a los líquidos de desinfección. Paquete de 1 x 3 unidades. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
24 | 300 | Jeringa portacarpule | Tipo carpule, uso odontológico, de acero inoxidable para cartucho de 1.8ml, articulada o de carga lateral, con lanceta para aspiración, compatible con aguja estándar | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
25 | 50 | Kit de pieza de mano | Incluye 4 piezas de mano que son autoclavables (turbina dental con quita fresa, micromotor, pieza recta y contrangulo. Compatibles con una gran variedad de acoples y adaptadores. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
26 | 1000 | Viceras de Proteccion | Material PVC de alta transparencia, dimensiones 31,5 x 22cm, una goma de 26cm con terminaciones de plástico. paquete de 1 x 10 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
27 | 50 | Quita Fresa de turbina | Cambia fresa generico standard, para quitar o poner fresas, metalica. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
28 | 200 | Mango de bisturi | Pieza de 125 mm de largo, con adaptador, acero inoxidable | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
29 | 100 | Mascarillas quirurgicas | Mascarillas de triple capa. Con elásticos no amarradas. Caja 1 x 50 unidades. | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
30 | 200 | Microbrush | Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquetede 1 x 100 unidades. Talla M,S,L | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
31 | 50 | Tira de Lijas 1 x 150 tiras | Grosor de 4,0mm,granulación medio-fina, longitud de 170mm y de tamaño de grano de 240 a 320 micrones,1 caja de 1 x 150 unidades | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
32 | 50 | Papel de articular | Papel dos colores para verificar la oclusion Caja x 12 libritos | UNIDAD | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
33 | 250 | Pinzas dentales de cirugia | Forceps # 150,151,65,16,18R,18L,16S, 150S, 151S acero inoxidables de alta resistencia. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
34 | 500 | Tijeras rectas | Material de acero inoxidable para cortar la encía, esterilizable | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
35 | 400 | Dicalero | Instrumento de dos extremo con un mango #6 | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
36 | 400 | Legras | Instrumento de doble extremo de acero inoxidables con bordes cortantes y redondeado | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
37 | 200 | Cajas Metalicas de diversos tamaños | Acero inoxidable, para guardar y organizar el instrumental. Grande 10x20x 4 cm. Pequeña 16x7x3 cm. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
38 | 40 | Abre boca tipo tijera | Instrumento de acero inoxidable, que se utiliza para mantener la boca abierta | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
39 | 100 | Limas de hueso de cirugia | Acero inoxidable de alta calidad con artesanía superior | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
40 | 150 | Porta Baberos | Pieza de doble extremo para colgar los baberos a los pacientes, tamaño variables y construido en metal o plástico o ambos. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
41 | 100 | Bandejas plasticas para instrumental lisas | Material plástico, dimensiones de 13.43 x 10.43 x 4.69 pulgadas, utilizada para organizar materiales e instrumental odontológico, de diversos colores. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
42 | 250 | Ganchos para revelar radiografias periapicales | Accesorio metálico que ayuda al revelado de la película periapical | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
43 | 500 | Contra Angulo Desechables 1x100 de copita | Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado, plástico, desechables. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
44 | 25 | Pinza porta aguja | Pinza de sujeccion de la aguja, 15 cms, acero inoxidable, punta recta. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante
45 | 35 | Porta amalgama | Portador de amalgama doble extremo, 2mm/3mm, acero inoxidable | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
46 | 30 | Porta matriz | Porta matriz universal.Instrumento metalico en cuya parte activa se coloca la banda matris para poder ser aclopada a la pieza dental. | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
47 | 300 | Protector para zapatos desechables 1x100 | Material de polietileno o polipropileno no tejido, suela reforzada, antideslizamiento, desechables. Caja de 20 Paquete de 1 x 100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
48 | 80 | Tallador anatomico | Extremo operatorio doble con mango recto Acero inoxidable Cleoide discoide | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catalogo
49 | 30 | Contraangulo | Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
50 | 100 | Lámpara LED | Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
51 | 100 | Turbina Dental | Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
52 | 100 | Micromotor | Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
53 | 150 | Dispensador de torundas de algodón | Material plástico, forma cuadrada de diversos colores, utilizado para colocar los rollitos de algodón y tener mayor facilidad de sacarlo. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
54 | 120 | Kit liquido revelador y fijador de radiografias periapicales | Concentrados químicos líquidos diseñados para cualquier película dental intraoral o extraoral. Kit de revelado y fijado | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
55 | 30 | Baberos de uso odontologicos | Baberos desechables de uso odontológico, 13" x 18" (45cm x 33c, caja de 4 x125 unidades. | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
56 | 200 | Bolsa de esterilizacion | Bolsa de esterilizar, 3 1/2"x10" - 9cm x 25cm, 1 x 100 unidades | UNIDAD | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
57 | 300 | Cuña de madera | Material plástico o madera de diversos tamaños y colores. 1x 100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
58 | 100 | Caja reveladora de placa radiograficas | Material plástico, consta de 2 pinzas porta placa y consta de 3-4 vasos. | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
59 | 350 | Agujas pa anestesia larga | 27G.30 (0.4 x 30 mm) 1x100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
60 | 300 | Agujas pa anestesia corta | 30G.30 (0.4 x 30 mm) caja de 1x100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
61 | 100 | Aguja con hilo para sutura | Agujas con hilo estériles 20 mm 1 x 12 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
62 | 200 | Barniz Fluorado | Barniz de fluoruro de sodio al 5%, de 22,600 ppm. aproximadamente, tubo de 10ml a 15ml.cajitas de 1x 100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
63 | 200 | Gasas | Caja de 5000 unidades, 5x5 cm, 70% rayon, 30% poliester. Caja de 25 paquete de 1x200 unidades | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
64 | 150 | Algodón en rollitos 40 paquetes de 1x50 unidades | Torundas de algodón no estéril, paquete 40 rollos x 50 unidades cada uno. | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
65 | 50 | Algodón en rollo | Rollo de algodón,500gr,no estéril. | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
66 | 100 | Bruñidores Dentales | Instrumento de doble bola que sirve para pulir y alisar cavidades, de acero inoxidable. | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
67 | 200 | Paños de amlagama | Paños de algodón, usado para absorber y exprimir el exceso de mercurio durante la preparación de la mezcla de la amalgama, paquete de 1 x 100 unidades. | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
68 | 100 | Termometro Digital Infrarojo | Dimensión 150x95x44 mm,memoria de 32, poder DC 3V ( 2 baterías doble A) resolución de 0.1 grado Celsius y distancia de 3-5 cm | UNIDAD | 20 dias | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
LOTE NÚM. 21
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 500 | Anestesia al 2% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja 1 x 50 unidades | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2 | 500 | Anestesia al 3% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 3% sin vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja 1x 50 unidades | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
3 | 90 | Anestesia tópica | Anestesia topica benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable.1 x 1oz | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
4 | 300 | Dycal | Dycal cemento 2 tubos 13 gr +11 gr (catalizador y base),promotor de dentina secundaria, protector pulpar | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
5 | 350 | Adhesivo (Bonding) | Adhesivo dental monofrasco. Frasco 4ml. Compatible con todos los sistemas de polimerización. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
6 | 250 | Fluor | Gel tópico de fluoruro de fosfato acidulado toxotrópico al 1,23% F. Frasco 1 x 16oz. Sabores fresa, menta, chicle o similar. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
7 | 200 | Grabado acido | Jeringa de 60gr/50ml de ácido fosfórico en gel al 37% de color azul. Incluye jeringas + puntas controladora. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
8 | 200 | Hidróxido de calcio Polvo | Frasco en polvo de 30 gr, que se utiliza para proteger y estimular la pulpa. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
9 | 250 | Ionomero de vidrio de restauracion | Cemento de ionómero de vidrio condensable para restauraciones posteriores. Radiopaco. Set polvo/líquido (12.5gr polvo + 8.5 ml líquido). | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
10 | 200 | Capsulas de amalgama 1x100 unidades | Aleación de amalgama Esférica 60% Ag. 28% Sn. 12% Cu. Predosificada Caja 1 x 100 cápsulas. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
11 | 250 | Resinas Flow | Composite fluido indicado en la restauración de pequeñas cavidades Kit 4 jeringas de 1.2g 1 caja x 4 jeringas. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
12 | 150 | IRM | Material restaurador polvo más liquido 40gr (óxido de zinc mas eugenol),se usa base cavitaria o de obturación temporal | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
13 | 150 | Kit de resina | Composite. Material de obturación, adhesivo, fotopolimerizable. Fácil manipulación. Radiopaca. Estético. 6 jeringas colores básicos A1, A2, A3, A3.5, B2 y OA3, con jeringa de grabado ácido y frasco de adhesivo. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
14 | 500 | Pasta profilactica Dosificada | Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, 1 caja x 144 unidades | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
15 | 100 | Pasta profilactica Frasco | Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, grano medio a grueso. No deja residuos. Frasco 1 x 12 oz. Sabor fresa menta chicle o similar. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
16 | 300 | Radiografias periapicales | Envoltura de plástico o papel, impermeable, opaco a la luz, doble emulsión. caja de 1 x 100 unidades. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
17 | 100 | Soluciones o tabletas reveladoras | Solución de fuscina reveladora de placa 2onzas. Sabor agradable. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
18 | 200 | Sellantes de fosas y fisuras | Jeringas de resina fluida para sellar fisuras 4 jeringas de 1,2 ml con punta dispensadora. | UNIDAD | 20 días | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
19 | 150 | Formocresol | Sustancia es una combinación de formalina y cresol en proporción 1:2 Frasco x 1oz | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
20 | 300 | Alcohol en Gel | Gel antibacterial ,galón 128 oz,70%alcohol. | GALON | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
21 | 150 | Alcohol Liquido 70% | Alcohol liquido etílico antibacterial 70% | GALON | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
22 | 150 | Cubetas de Fluor Small amarilla | Cubetas desechables para la colocación de flúor ,tienen un mango para evitar el desbordamiento del flúor small color amarillo 1 paquete x 100 unidades | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
23 | 150 | Theracal 1x4 jeringas | Base cavitaria de hidróxido de calcio foto curable. 1 x 4 jeringas de 2 gr. | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
24 | 200 | Oxido de Zinc Polvo | Polvo cementante, frasco de 110 gr.Frasco | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
25 | 200 | Eugenol Liquido | Liquido analgésico, de consistencia liquida y aceitosa, no soluble en agua sino en alcohol, frasco de 15ml | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
LOTE NÚM. 22
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 250 | Germicida seco (hiamynol) | Solución para desinfección en frio ( cloruro de Benzalconio, Nonil phenol, Nitrito de sodio) frasco de 16 oz (Hiamynol) | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | N/A | Muestra
2 | 100 | Guantes de Goma para lavar instrumentos | Material de nitrilo, grueso y resistente a los productos químicos, diversos tamaños (small, médium, large. Paquete de 1x2 unidades) | UNIDAD | 20 dias | Representante autorizado | N/A | Muestra
2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO
LOTE NÚM. 23
ÍTEM | CANTIDAD | INSUMOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTÍA | REQUIERE
1 | 200 | Manguera de 8 MM | Manguera de aire de 8mm para equipo dental. | Pie | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
2 | 200 | Manguera gris para turbina de tres (3) huecos lisas | Material silicona de máxima calidad, conexión instrumentos de 3 hueco, color gris oscuro, longitud de 160 cm. | Pie | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
3 | 200 | Manguera de 1/4 | Pie de manguera de aire de ¼. | Pie | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
4 | 200 | Manguera de 1/8 | Manguera de aire de 1/8 | Pie | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra
5 | 20 | Filtro Regulador de aire con nanometro | Filtro regulador de presión de aire con manómetro de 1/4 | UNIDAD | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra