## Sheet2 (hidden)
Lote | Sub-Lote |  | Descripción |  | Precio estimado
| 1 | Lugar ocupado | SILLONES DENTALES COMPLETOS | PRECIO OFERTADO | 130000
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 98175
1
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 104430
|  | 3 | BIOHIT | 131629
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 206500
|  | 5 | FRIFARMA | 529584
|  | LUGAR OCUPADO | SILLONES DENTALES PORTATILES | PRECIO OFERTADO | 40000
2
|  | 1 | FRIFARMA | 33488.4
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 37760
|  | 3 | BIOHIT | 39353
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 94971.99
|  | LUGAR OCUPADO | COMPRESORES | PRECIO OFERTADO | 55000
| 3 | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 46550.01
|  | 2 | FRIFARMA | 58410
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 62097.5
|  | LUGAR OCUPADO | LÁMPARA DE RESINA | PRECIO OFERTADO | 6400
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 2708.1
4
|  | 2 | FRIFARMA | 6892.38
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 9440
|  | LUGAR OCUPADO | TURBINAS | PRECIO OFERTADO | 6100
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 2000.1
|  | 2 | FRIFARMA | 6230.4
5
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 6935
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 14826.7
|  |  |  | LUGAR OCUPADO |  |  | PRECIO OFERTADO
LOTE | [5 empty] | CONTRANGULOS |  | 4800
|  |  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL | 938.1
|  | 6 |  | 2 |  | CONSORCIO ATLACARIBE | 1823.1
|  |  |  | 3 |  | FRIFARMA | 6230.4
|  |  |  | 4 |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 10332.01
LUGAR OCUPADO
[6 empty] | MICRO MOTORES | PRECIO OFERTADO | 6500
|  |  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL | 5164.86
1 |  | 7 |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 6742
|  |  |  | 3 |  | FRIFARMA | 7009.2
|  |  |  | 4 |  | CONSORCIO ATLACARIBE | 14826.7
LUGAR OCUPADO
[6 empty] | ESTERILIZADORES | PRECIO OFERTADO | 80000
|  |  |  | 1 |  | FRIFARMA | 63563.06
|  | 8 |  | 2 |  | BIOHIT | 95875
|  |  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE | 134992
|  |  |  | 4 |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 311000
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  |  |  | CAVITADOR ULTRASÓNICO |  | PRECIO OFERTADO | 42000
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 33742.1
9
|  |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 35742
|  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 46610
|  |  | 4 |  | FRIFARMA |  | 55904.86
LUGAR OCUPADO
[5 empty] | SET DE CIRUGÍA |  | PRECIO OFERTADO | 7800
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 5310
| 10 |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 6485
1
|  |  | 3 |  | FRIFARMA |  | 8177.4
|  |  | 4 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 11151
LUGAR OCUPADO
[5 empty] | ESPEJOS NO.5 |  | PRECIO OFERTADO | 350
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 82.6
|  |  | 2 |  | FRIFARMA |  | 231.69
11
|  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 383.5
|  |  | 4 |  | BIOHIT |  | 398.25
|  |  | 5 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 536
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  |  |  | CUCHARILLA MEDIANA |  | PRECIO OFERTADO | 280
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 53.1
| 12 |  | 2 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 177
|  |  | 3 |  | BIOHIT |  | 250.75
|  |  | 4 |  | FRIFARMA |  | 252.14
1 |  |  | 5 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 536
LUGAR OCUPADO
[5 empty] | PORTA AMALGAMA |  | PRECIO OFERTADO | 350
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 230.1
| 13 |  | 2 |  | FRIFARMA |  | 354.35
|  |  | 3 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 375
|  |  | 4 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 1050.2
LUGAR OCUPADO
[5 empty] | TALLADORES DE AMALGAMA |  | PRECIO OFERTADO | 150
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 53.1
| 14 |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 80
|  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 177
|  |  | 4 |  | FRIFARMA |  | 197.63
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  |  |  | OBTURADORES PLÁSTICOS |  | PRECIO OFERTADO | 180
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 53.1
| 15 |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 177
|  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 250.75
|  |  | 4 |  | FRIFARMA |  | 218.06
LUGAR OCUPADO
1 |  |  |  |  | CONDENSADOR DE AMALGAMA |  | PRECIO OFERTADO | 150
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 53.1
| 16 |  | 2 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 80
|  |  | 3 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 177
|  |  | 4 |  | FRIFARMA |  | 238.51
LUGAR OCUPADO
[5 empty] | EXPLORADORES |  | PRECIO OFERTADO | 220
|  |  | 1 |  | CAPELLÁN DENTAL |  | 47.2
| 17 |  | 2 |  | CONSORCIO ATLACARIBE |  | 177
|  |  | 3 |  | FRIFARMA |  | 293.03
|  |  | 4 |  | DE LOS SANTOS DENTAL |  | 356.01
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  | VASOS DAPPEN | PRECIO OFERTADO | 110
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 29.5
| 18 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 70
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 76.7
|  | 4 | FRIFARMA | 265.77
LUGAR OCUPADO
1 |  |  | JUNTA PARA TURBINAS | PRECIO OFERTADO | 250
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 105
19
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 118
|  | 3 | FRIFARMA | 490.64
LUGAR OCUPADO
|  |  | DENTOFORMOS PARA INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL | PRECIO OFERTADO | 2100
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 1882.1
| 20 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 2235
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 2301
|  | 4 | FRIFARMA | 5587.89
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  | BOMBA DE AGUA | PRECIO OFERTADO | 3200
|  | 1 | BIOHIT | 1905.7
21
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 2994.99
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 4974.59
LUGAR OCUPADO
|  |  | BOMBILLOS | PRECIO OFERTADO | 2600
1 | 22 | 1 | CONSORCIO ATLACARIBE | 2242
|  | 2 | FRIFARMA | 2998.38
LUGAR OCUPADO
|  |  | JERINGA PORTA CARPULE | PRECIO OFERTADO | 580
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 259.6
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 365
23
|  | 3 | FRIFARMA | 511.09
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 513.3
|  | 5 | BIOHIT | 1253.75
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  | CAJAS DE BOLAS | PRECIO OFERTADO | 3000
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 1174.1
| 24 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1574.99
|  | 3 | FRIFARMA | 2589.51
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 8224.6
LUGAR OCUPADO
1 | 25 |  | JUNTA PARA BLOQUES | PRECIO OFERTADO | 480
|  | 1 | FRIFARMA | 477.02
LUGAR OCUPADO
|  |  | GOMA (ZAPATILLA) ANTI ESCAPES DE AGUA Y AIRE | PRECIO OFERTADO | 1500
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 1003
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1350
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 2377.7
| 26 |  | VÁLVULA REGULADORA DE AGUA |  | 400
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 250.02
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 584.1
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 867.3
|  | 4 | FRIFARMA | 4633.86
LUGAR OCUPADO
|  |  | BOMBILLO | PRECIO OFERTADO | 1400
|  | 1 | FRIFARMA | 1158.47
27
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1590
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1593
LUGAR OCUPADO
|  |  | BANDEJAS | PRECIO OFERTADO | 275
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 129.8
| 28 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 229.99
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 230.1
|  | 4 | FRIFARMA | 511.09
LUGAR OCUPADO
|  |  | JERINGA TRIPLE | PRECIO OFERTADO | 900
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 820.1
| 29 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 890
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1770
|  | 4 | FRIFARMA | 8041.11
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  | ADAPTADORES DE 2 HOYOS | PRECIO OFERTADO | 500
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 265.5
| 30 | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 572.3
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 675
1 |  | 4 | FRIFARMA | 1499.19
LUGAR OCUPADO
|  |  | TRANSFORMADOR | PRECIO OFERTADO | 4800
31
|  | 1 | FRIFARMA | 4770.15
LUGAR OCUPADO
|  |  | MANGUERA PARA TURBINA POR PIE | PRECIO OFERTADO | 50
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 35
| 32 | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 35.4
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 59
|  | 4 | FRIFARMA | 4702.01
LUGAR OCUPADO
LOTE |  |  | MANGUERA POR PIE (1/4 azul o amarilla) | PRECIO OFERTADO | 40
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 17.7
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 35
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 64.9
32
|  | 4 | FRIFARMA | 238.51
1 |  | LUGAR OCUPADO
|  |  | MANGUERA POR PIE (1/8 azul o amarilla) | PRECIO OFERTADO | 40
DE LOS SANTOS DENTAL
|  | 1 |  | 15
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 17.7
|  |  | CONSORCIO ATLACARIBE | 23.6
|  |  | FRIFARMA | 238.51
LUGAR OCUPADO
|  |  | UNIDAD MÓVIL ODONTOLÓGICA | PRECIO OFERTADO | 19000
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 7670000
|  | 2 | LABORATORIOS FLEXIBLES DEL CARIBE | 8521488
33
|  | 3 | CAPELLÁN DENTAL | 22567500
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 28320000
|  | 5 | FRIFARMA | 30365671.52
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
Hidróxido de calcio, Hidróxido de calcio radiopaco y de auto curado Base/ Catalizador
|  | Lugar ocupado |  | Precio Ofertado
1000
2
1
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 448.4
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 695
|  | 3 | FRIFARMA | 1201.15
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1935.2
2 |  |  | Eugenol, Líquido para obturaciones temporales Frasco 1 x 15ml
|  | Lugar ocupado |  | Precio Ofertado | 500
| 2 |  | CAPELLÁN DENTAL | 188.8
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 354
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 375
|  | 4 | FRIFARMA | 1143.5
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Óxido de Zinc, Cemento para restauraciones temporales 1 x 50gr
Precio Ofertado
400
3
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 100.3
2 |  | 1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 275
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 342.2
|  | 4 | FRIFARMA | 739.92
|  | Lugar ocupado | Flúor, fluoruro de fosfato acidulado toxotrópico 1 x 16 oz |  | 400
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 289.1
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 290
| 4 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 495.6
|  | 4 | FRIFARMA | 1335.69
|  | Lugar ocupado | Kits de Fresas, Kit de operatoria básico 6 unidades: redonda pequeña, redonda mediana, cono invertido pequeño, cono invertido grande, cilíndrica |  | 900
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 531
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 815
| 5 | 3 | FRIFARMA | 1153.11
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1174.1
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Guantes Látex, Talla S 1x 50pares látex, con polvo | Precio Ofertado
300
6
|  | 1 | BIOHIT | 174.64
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 285.56
2 |  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 290
|  | 4 | FRIFARMA | 305.88
|  | 5 | CONSORCIO ATLACARIBE | 401.2
|  | Lugar ocupado | Guantes Látex, Talla M 1x 50 pares látex, con polvo | Precio Ofertado | 300
|  | 1 | BIOHIT | 174.64
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 285.56
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 290
|  | 4 | FRIFARMA | 305.88
|  | 5 | CONSORCIO ATLACARIBE | 401.2
|  | Lugar ocupado | Hidróxido de Calcio, material de obturación 1 x 2oz | Precio Ofertado | 200
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 95
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 141.6
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 383.5
| 7 | 4 | FRIFARMA | 2786.69
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Baberos desechables, Cajas 500 unidades
Precio Ofertado
| 8 |  |  |  | 800
2 |  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 649
|  | 2 | FRIFARMA | 839.85
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 984.99
|  | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1486.8
|  | Lugar ocupado | Cajas de hojas de Bisturí, #15 1x 100 unidades |  | 600
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 253.7
|  | 2 | BIOHIT | 271.4
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 450
| 9 | 4 | FRIFARMA | 912.88
|  | 5 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1174.1
|  | Lugar ocupado | Set de Ionómero de Vidrio Molares, Cemento para restauraciones posteriores |  | 1200
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 684.4
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1764.1
| 10 | 3 | FRIFARMA | 5629.11
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Set de Ionómero de Vidrio, Cemento para restauraciones | Precio Ofertado | 900
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 684.4
| 10 | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 990
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1604.8
|  | 4 | FRIFARMA | 5629.11
|  | Lugar ocupado | IRM, Cemento provisional a base de óxido de zinc y eugenol reforzado con polímeros Polvo/Líquido |  | 700
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 454.3
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 695
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 820.1
2 | 11 | 4 | FRIFARMA | 3353.63
|  | Lugar ocupado | Cápsulas de Amalgama, Aleación de amalgama predosificada Caja 1 x 100 |  | 3000
Precio Ofertado
|  | 1 | FRIFARMA | 2652.16
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 3186
| 12 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 4366
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 4500
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
Pañitos de Amalgama, tela, redondos 1x100 unidades
|  | Lugar ocupado |  | Precio Ofertado
| 12 |  |  |  | 300
2
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 180
1
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 324.5
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 702.1
|  |  | Rollos de Algodón, 100% algodón absorbente en forma cilíndrica empacados en plástico 1x 1lb |  | 300
|  | Lugar ocupado |  | Precio Ofertado
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 195
1
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 230.1
| 13 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 348.1
|  | 4 | FRIFARMA | 634.21
|  |  | Pasta Profiláctica, Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, grano medio a grueso 1 x 12 oz |  | 350
|  | Lugar ocupado |  | Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 289.1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 522.65
|  | 3 | FRIFARMA | 614.99
| 14 | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 619.5
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Sets de Resina, Material de obturación, fotopolimerizable, colores básicos Básico A1, A2, A3, A4, A5, B1, C2 con ácido y adhesivo
Precio Ofertado
| 15 |  |  |  | 4400
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 2708.1
|  | 2 | FRIFARMA | 5285.09
2 |  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 5298.2
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 9345
|  | Lugar ocupado | Rollos de Gasa, 100% algodón absorbente, flexible, con tejido de malla fina 1 x 100 yardas |  | 900
Precio Ofertado
|  | 1 | FRIFARMA | 707.24
|  | 2 | BIOHIT | 940
|  | 3 | CAPELLÁN DENTAL | 1056.1
| 16 | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1345
|  | 5 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1416
|  | Lugar ocupado | Set de sellantes de fosas y fisuras, Jeringas de resina fluida para sellar fisuras 1x 4gr con punta dispensadora |  | 1200
Precio Ofertado
|  |  | FRIFARMA | 768.75
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1539.9
| 17 | 3 | CAPELLÁN DENTAL | 1593
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 3982
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Papel de Articular Azul y Rojo, Papel dos colores para medir la mordida Caja x 15 libritos
Precio Ofertado
300
18
2 |  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 165.2
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 275
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 324.5
|  | 4 | FRIFARMA | 763.81
|  | Lugar ocupado | Eyectores de Saliva, Tubos plásticos desechables para succionar los fluidos de la boca 1x 100 unidades |  | 164
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 129.8
|  | 2 | FRIFARMA | 168.12
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 195
| 19 | 4 | CONSORCIO ATLACARIBE | 324.5
|  | Lugar ocupado | Mascarillas Planas, Cajas 1 x 50 unidades |  | 200
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 129.8
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 225
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 584.1
| 20 | 4 | FRIFARMA | 787.96
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Brochitas de Profilaxis, Instrumento de goma, desechable para limpieza para el contra ángulo Paquete 1 x 144
|  |  |  | Precio Ofertado | 1700
21
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 702.1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1100
2 |  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 2463.2
|  | 4 | FRIFARMA | 2488.81
|  | Lugar ocupado | Kits de higiene dental, Estuche con logo del INABIE conteniendo cepillo dental de cerdas suaves a medias y pasta dental 32 gr |  | 100
Precio Ofertado
|  | 1 | FRIFARMA | 64.34
|  | 2 | BIOHIT | 82.6
|  | 3 | LABORATORIOS DENTALES FLEXIBLES DEL CARIBE | 82.6
| 22 | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 90
|  | 5 | CONSORCIO ATLACARIBE | 91.92
|  | 6 | CAPELLAN DENTAL | 96.76
|  | Lugar ocupado | Brochitas de Profilaxis, Instrumento desechable para limpieza para el contra ángulo Paquete 1 x 144 |  | 1300
Precio Ofertado
|  | 1 | DE LOS SANTOS DENTAL | 76
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 761.1
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1846.7
| 23 | 4 | FRIFARMA | 4614.76
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Hyaminol, Solución Germicida en frío 1 x 16oz
Precio Ofertado
500
24
2 |  |  | CAPELLÁN DENTAL | 265.5
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 401.2
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 420
|  | 4 | FRIFARMA | 956.12
|  | Lugar ocupado | Lubricantes de Turbina, Aceite lubricante en Spray |  | 800
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 489.7
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 584.1
| 25 | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1007
|  | 4 | FRIFARMA | 1047.4
|  | Lugar ocupado | Frascos de Formocresol, Sustancia es una combinación de formalina y cresol en proporción 1:2 1 x 1oz |  | 900
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 283.2
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 590
| 26 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 820.1
|  | 4 | FRIFARMA | 2594.5
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Sobres Aguja de Sutura, Aguja de sutura circular de 3/8 1x12 unidades
Precio Ofertado
700
2 | 27
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 495
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 678.5
|  | 3 | FRIFARMA | 1441.5
|  | Lugar ocupado | Cajas de Agujas Largas, 27 x 1 – 5/8´ (0.4 x 42 mm) 1x100 unidades |  | 450
Precio Ofertado
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 394.99
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 495.6
|  | 3 | FRIFARMA | 503.33
|  | Lugar ocupado | Cajas de Agujas Cortas, 27G.30 (0.4 x 30 mm) 1x100 unidades |  | 450
Precio Ofertado
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 394.99
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 495.6
|  | 3 | FRIFARMA | 503.33
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Cajas de Anestesia, Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasocontrictor 1.8ml 1 x 50 unidades
Precio Ofertado
800
28
2
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 572.3
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 688
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1014.8
|  | Lugar ocupado | Anestesia Tópica, Benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable |  | 300
Precio Ofertado
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 159.3
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 289.1
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 316
|  | Lugar ocupado | Depresores Linguales Desechables, Baja Lengua Madera 1x100 unidades |  | 200
Precio Ofertado
|  | 1 | BIOHIT | 56.64
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 152.22
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 196.67
| 29 | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 225
|  | 5 | FRIFARMA | 339.47
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Tiras de lija, Acabado y pulido de caras proximales de restauraciones en resinas compuestas 1 x 100 tiras de lija 2,5x170mm
Precio Ofertado
700
30
2 |  |  | CAPELLÁN DENTAL | 259.6
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 394.99
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 407.1
|  | 4 | FRIFARMA | 1705.74
|  | Lugar ocupado | Bandas de celuloide, Cinta Matriz de Poliéster – cinta matriz de 0,05mm X 10mm X 15m |  | 250
Precio Ofertado
|  |  | DE LOS SANTOS DENTAL | 64.99
1
|  | 2 | CAPELLÁN DENTAL | 135.7
| 31 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 177
|  | 4 | FRIFARMA | 605.39
|  | Lugar ocupado | Revelador de placa, Solución de fuscina líquida 2oz |  | 300
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 165.2
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 249.99
| 32 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 507.4
|  | 4 | FRIFARMA | 5659.85
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Grabado Acido, Jeringa de 60gr/50ml de ácido fosfórico en gel al 37% de color azul. Incluye jeringas + tips
Precio Ofertado
500
33
2 |  |  | CAPELLÁN DENTAL | 135.7
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 371.7
|  | 3 | FRIFARMA | 1060.87
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 3095
|  | Lugar ocupado | Microbrush, Aplicador 1 x100 |  | 220
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 141.6
1
|  | 2 | CONSORCIO ATLACARIBE | 230.1
| 34 | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 275
|  | 4 | FRIFARMA | 2392.71
|  | Lugar ocupado | Kits Fresas pulido resina, Fresas doradas diamantadas de alta velocidad :troncocónica de extremo agudo, tonel ahusado, troncocónica de extremo redondeado, redonda |  | 800
Precio Ofertado
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 531
1
|  | 2 | DE LOS SANTOS DENTAL | 654.99
| 35 | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 1085.6
|  | 4 | FRIFARMA | 2306.23
Lote | Sub-Lote |  | Descripción
|  | Lugar ocupado | Gorros Desechables, Caja 1 x 50 unidades
Precio Ofertado
350
36
|  | 1 | BIOHIT | 115.64
2 |  |  | CAPELLÁN DENTAL | 147.5
2
|  | 3 | CONSORCIO ATLACARIBE | 354
|  | 4 | DE LOS SANTOS DENTAL | 505
|  | 5 | FRIFARMA | 605.39
|  | Lugar ocupado | Hidróxido de calcio fotopolimerizable, Base cavitaria de hidróxido de calcio fotocurable . Jeringa 2gr con tips |  | 1000
Precio Ofertado
|  | 1 | CONSORCIO ATLACARIBE | 767
|  |  | CAPELLÁN DENTAL | 885
| 37 | 2
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 1195
|  | 4 | FRIFARMA | 2248.56
|  | Lugar ocupado | Resina fluida, Kit 4 jeringas de 1.2g
|  |  |  | Precio Ofertado | 2000
|  | 1 | CAPELLÁN DENTAL | 826
|  | 2 | FRIFARMA | 3363.25
|  | 3 | DE LOS SANTOS DENTAL | 3366

## Lote I Salud Auditiva
LOTE I SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 1 | Audiómetro portátil | Audiómetro de diagnóstico portátil conducción aérea y conducción ósea, función de prueba automática, enmascaramiento de banda estrecha, atenuador de rango hasta 120dBHL, función para comunicarse con el paciente, función de retención de umbral, amplio margen de almacenamiento de memoria, puerto para impresora, facilidad de exportación de datos a través de interfaz, con NOAH, ligero, portátil, salida rango vía aérea (IZQ DER), rango de frecuencia CA:125-8KHz CO:250-8KHz, precisión frecuencia <1%, distorción <2%, rango nivel de salida (CA) de 10-120 dBHL (MAX); rango de nivel de salida (CO): 10-70 dBHL, (MAX) rango de nivel de enmascaramiento de 50dBHL MAX (250- 4 KHz), precisión nivel de salida dentro de 3 dB; escalones de salida 2,5 dB, transductor de salida, auricular audiómetro estandar y/o de inserción, tonos puros, pulso y warble (trino); prueba CA: modo manual o automático, pantalla 2 líneas 24 caracteres, retroiluminación; alimentación de red eléctrica 120-240 v, AC 50-60Hz, batería interna (4) 1.5 v, peso máximo 750gr, normas IEC 606001-1, IMC: IEC 60601-1-2, IEC 60645-1; bolsa de transporte para acomodor el equipo y todos los accesorios. Accesorios: pieza de enmascaramiento para oído, audiocups (audífonos reductores de ruido) Interfaz NOAH para pruebas CA y CO. Impresora externa CA y CO. Marca reconocida, garantía mínima de 6 años en piezas y servicios. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante | Catálogo | 95% |  | 75000 | 75000
2 | 210 | Auxiliares auditivos | *Retroauricular *Inalámbricos equipados con tecnología que permiten conexión inalámbrica entre los audífonos (función interaural). * Permiten conexión con accesorios que mejoran su rendimiento de acuerdo a las necesidades y condiciones de los pacientes. *Adaptables para perdidas auditivas desde leves a severas profundas. *Permite adaptación abierta. *Compatibilidad con sistema cros inalámbrico. *Entrada de sonido desde 17 hasta 113dB. *Rango de entrada lineal de 96dB. *Canales de procesado 10. *Tiempos de compresión variable para el manejo de sonidos transitorios. *Micrófono direccional adaptativo multifrecuencial. *Sistema de compresión EDRC. *Sistema de reducción de ruido. *Control automático de salida. *Cancelación activa de feedback, interconectado/interaural. *Simulación del pabellón auricular para el manejo de la direccionalidad. *Transposición frecuencial. *Enmascarador de tinitus. *Escucha biaural para recepción de llamadas provenientes del celular. *Selección manual del micrófono para dar énfasis hacia atrás. *Avisos de voz y/o tonos para batería agotada, cambio de programa, encendido y uso de accesorios. *Bobina inductiva.* Conexión directa del Celular, TV, tablet, diferentes dispositivos electrónicos. *Garantía de 6 años, mantenimiento. piezas y servicios. Servicios de confección de moldes para la adaptación. Moldes tipo CET-Molde Duro Fotoplash S-Hart y tipo CET-Blando Biopor. Las cantidades de los moldes por tipo serán establecidas de acuerdo a la demanda. Reposicion de moldes por 2 años según sea requerido. Certificacion de Biocompatibilidad ISO 10993-1. Estetoclip. Probador de baterias. Clip de aguante. Estuche para pares de audífonos con espacio para baterias y Kit de Limpieza. Bombita extractora. Baterias por un año. Compatible con accesorios inalámbricos Bluetooth y Sistemas FM. | 21 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante | Muestra | 95% |  | 26000 | 5460000
3 | 10 | Auxiliares auditivos | *Equipo retroauricular para hipoacusias unilaterales profundas, se envía de modo inalámbrico la señal auditiva del oído con pérdida completa de audición desde el transmisor hasta el audífono receptor colocado en el oído, frecuencia 10.6 MHz (10.2 - 11.0 MHz), ancho de banda RF 660 KHz (-15 dB), monocana, lmodulación FSK, potencia de salida radiada 29pW (- - 75 dB m), intensidad de campo magnético - 54 dbuV/m @10 m, ciclo de servicio simplex, normas EN/IEC 60950-1, EN300 330-2, EN301 489-1, EN301 489-3, EN 62479, FC Parte 15 C, FCC ID: TTY-DFA, Marca CE. *Garantía de 6 años, mantenimiento. piezas y servicios. Servicios de confección de moldes para la adaptación. Moldes tipo CET-Molde Duro Fotoplash S-Hart y tipo CET-Blando Biopor. Las cantidades de los moldes por tipo serán establecidas de acuerdo a la demanda. Reposicion de moldes por 2 años según sea requerido. | 21 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante | Muestra | 95% |  | 100000 | 1000000
4 | 1 | REM audiómetro in situ | Sistema de medición real de oído (Real Ear Mesurement), capacidad para realizar pruebas in situ rápidas y precisas, a través de sondas pequeñas, altavoz amplificado incorporado; estímulos white noise, pink noise, voz, ICRA, real y oros; rango de frecuencia 125 -12 Hz, intensidad 50-90 dB SPL, resolución frecuencia 1/3, 1/24, octavas, capacidad para pruebas REUR/REUG, REIG, REOR/REOG, live speech para mapa de voz, RECD. Normas: EC 61669, ANSI S3 46, audiómetro intensidad AC: 10-120 dBHL, BC- 10-80 dBHL, frecuencia de rango AC 125-8 KHz BC 250- 8 KHz, estímulos tonos puros, warble tone (trino); input USB, micrófono; normas EN 60645-1/ANSI S3.6 tipo 2, EN/ANSI S3.6 tipo AE, conectividad PC USB; compatible con interfaz NOAH. Marca reconocida, garantía mínima de 6 años en piezas y servicios. | 30 días | Suplidor importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante | Catálogo | 95% |  | 144555 | 144555
6679555
LOTE I SUBLOTE 2 AUTOMOVILES Y CAMIONES
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 1 | Unidad audiológica móvil | Caracteristicas del vehiculo: Mini Van 13 mts de largo 2019 o modelo más avanzado. Tipo furgoneta. Garantía de fábrica según la marca de 3 años o equivalente a 100,000 kilómetros, respectivo mantenimiento cada 5,000 kilómetros. Motor 4-6 cilindros turbo diésel 2000 a 3000 cc, 120 cv/366 RPM. Distribución 2ALC (por correa dentada). Nivel ecológico EURO V. Transmisión de 6 velocidades más reversa. Tracción delantera. Dirección de cremallera con asistencia hidráulica. Suspensión delantera McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes, barra estabilizadora y amortiguadores telescopio. Suspensión trasera con eje rígido y travesaño parabólico longitudinal y amortiguadores telescopio. Sistemas de freno ABS, EBD, MBA, con discos delanteros y traseros. Neumáticos 215/70 R15. GVW 3,500Kg. Volumen de carga: 13 metros cúbicos. Capacidad de carga: 1,500 kg. (3,306lb.). Área de carga (mm): Ancho 1.870 x Largo 3,705 x Alto 2,172. Tanque combustible de 23 galones. Aire acondicionado. Cristales eléctricos. Pared divisora área clínica. Asiento delantero suplementario (para un 3er pasajero). Airbag conductor. Cinturones de seguridad. Radio CD. Espejos retrovisores manuales. Puerta lateral (1485mm alto x 1250mm ancho). Puerta trasera de 2 Hojas (1562mm de alto x 1520mm ancho). Rueda de repuesto en dimensiones normales. Soporte rueda repuesto extraíble. 3era Luz de Stop. Protección para el cran del motor. Llave con tele comandos. Interior de la unidad: Revestimiento interior en sheetrock terminación de vinyl. Plafones de techo sheetrock y Vinyl. Iluminación interior Led. Módulo audiológico revestido en paneles aislantes acústicos. 2 Mesas abatible de 60x60 cm. Piso terminación de madera y vinyl de alto tráfico, en tonalidades azul, gris o similar. Puerta de entrada con llavín multilock. Cortinas venecianas para ventanas de vidrio. Acondicionador de aire inverter de 12,000 BTU. Generador eléctrico silencioso 3.1 kilos con extensión 60 pies de largo, resistente al sol y agua. Inversor 2.2 kilos con 4 baterías de gelatina. Conexión eléctrica para fuente externa de 100-120v. Aislamiento para equipos de generación eléctrica hacia parte posterior. Control de voltaje para equipos. Tomacorrientes para cubrir las necesidades de energía de los equipos requeridos en el interior. Sistema de interrupción de energía eléctrica para la unidad completa. Fregadero metálico pequeño empotrado en armario de 2 puertas. Trameria para organización de equipos, tipo armario con puerta de vidrio corrediza. Tanque de reserva de agua de 110 litros. Tanque de reserva aguas residuales. (1)Cabina audiométrica isonorizada: Tamaño compacto (85 x 72 x 187 cm) paneles con índice de aislamiento acústico aislamiento acústico, 46 dB SPL a 10KHz, adaptable al audiómetros ofertado. Interior de espuma pirámide 20/10 Sistema de iluminación interior led, ventilación libre. CON UNA ATENUACIÓN DE 45dB A 8000Hz. Panel fijo con doble acristalamiento. Cierre hermético. Mesa abatible. Panel de conexiones USB-RS232; 5 jacks de Ø 6,3mm y 1 jack de Ø 3,5mm. (1)Audiómetro: Portátil y compacto, Salidas: Vía aérea (IZQ y DER), vía ósea (IZQ y DER), enmascaramiento y campo libre. Rango de frecuencia (Hz): CA: 125-8kHz CO: 250Hz-8kHz. Precisión de la frecuencia: <1%. Distorsión: <2%. Rango de nivel de salida (AC): De -10dBHL a 120dBHL (max). Rango de nivel de salida (BC): De -10dBHL a 70dBHL (max). Rango de nivel de salida Hasta 90dB campo libre (FF): Salida de enmascaramiento: 90dBHL max (250-4kHz). Precisión del nivel de salida: Dentro de 3dB. Tamaño de los pasos 2.5dB/5dB de salida: Opciones del transductor Auricular audiométrico de salida: estándar (CA) y/o audífonos de inserción opcionales. Tono presente: Sencillo, pulsado, modulado (warble) o continuo. Enmascaramiento: Banda ancha o estrecha. Retén: Retención de canal sincrónico. Pruebas clínicas: SISI, Stenger, ABLB. Comunicación con Micrófonos Talk over (para el paciente: hablar al paciente) y TalkBack (escuchar lo que el paciente habla). Accesorios: Auriculares para el paciente, pulsador de respuestas del paciente, Fuente de alimentación, Bolsa para transporte. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645-1, EN60645-2. Garantía de 5 años en piezas y servicios.(1)Timpanometro: Tono de la sonda y la precisión: 226Hz +/-2%; 85dBSPL +/-2dB 1000Hz +/- 2%; 79dBSPL +/-2dB sobre el rango de volumen del canal de oído. Rango de presión y la precisión: De +200daPa a -400daPa +/-10daPa o +/-10% (la que sea superior) sobre el rango de 0.1ml a 5ml. Dirección del barrido: De positivo a negativo. Rango volumétrico y la precisión: 226Hz: de 0.2ml a 5ml 1000Hz: 0.1ml a 5ml +/-0.1ml o +/-5%. Análisis realizados: Nivel de pico la admitancia en ml (226Hz) o m (1000Hz) y presión en el pico; gradiente en daPa (para 226Hz); volumen del canal de oído (ECV) 200daPa. Velocidades de la medición de barrido: Seleccionables: 100, 200 or 300 daPa/sec. Tipo de reflejo: Ipsilateral, contralateral o ambos. Niveles de los reflejos (niveles máximos): Ipsilateral: de 70dBHL a 100dBHL (+/-3dB) Contralateral: de 70dBHL a 110dBHL (+/-3dB). Umbral de detección de reflejos: De 0.01ml a 0.5ml: (confi gurable en pasos de 0.01ml). Análisis realizados: Amplitud máxima del reflejo y resultado positivo/negativo en cada nivel de la prueba. Alimentación (red eléctrica): 100-240V ac 50/60Hz. Normas IEC 60645-1, IEC 60601-1-2, IEC 60645-5. Módulo de impedancia NOAH .(1)Ostoscopio de pared: Mango cromado o resina resistente. Luz LED de 3.5 V. Control de intensidad luminosa. Magnificación 3X. Iluminador de garganta. Juego de 20 espéculos reutilizables. Normas EN/IEC 60601-1, EN/IEC 60601-1-2. (2)Basureros clinicos de pedal: Cubo de acero pintado, recipiente de plástico extraíble con capacidad de 12 litros. (2)Percheros mural: acabado acero inoxidable .Tira de montaje: 4 " (100m m) altos .3 ganchos, 24 " longitudes (de 610m m). (4)Taburetes profesionales: Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza. (1)Lámpara cuello de ganso: Estructura en acero cromado, flexo multiposicional flexible, fuente de luz 12v halógena, iluminación 61000 Lux a 50 Cm, peana de aluminio con cinco ruedas. (1)Aspirador de secreciones: con vaso autoclave y sistema de válvula de desbordamiento, filtro antibacteteriano e hidrófobo, juego completo de tubos, conector cónico de sondas. (1)Nevera ejecutiva: 3.5 pies,refrigeradora, de 1 puerta, año en garantía en piezas y servicios. Exterior de la unidad:Rotulación exterior con logo de INABIE e identificación de la División Salud Auditiva. Toldo exterior plegable de vinyl impermeable y aislante de sol de 6x6 metros para espacio de espera fuera de la unidad móvil con pedestales portátiles para ensamble de esta. Rampa escalera. Sistema de estabilización y nivelación hidráulico. 15 Sillas plegables para área de espera. | 45 días | Importador/ Representante autorizado | Garantía del fabricante en piezas y servicios para el vehículo y los equipos de la unidad audiológica | Catálogo detallado de vehículo y equipos internos | 90% |  | 7500000 | 7500000
14179555
1000000
[10 empty] | Total | 39000000
[10 empty] | Productos medicinales | 10186900
[10 empty] | Acabados textiles | #REF!
[10 empty] | Productos eléctricos | #REF!
[10 empty] | Utiles menores médicos quirurgucos | 1191450
[10 empty] | Automóviles y camiones | #REF!
[10 empty] | Productos y útiles nip | #REF!
[10 empty] | Equipo médico y de laboratorio | 8888950

## Lote II Salud Bucal
LOTE II SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 5 | Amalgamador | Mezclador de amalgama digital, porta cápsula predosificada. Panel de mando de fácil acceso. Temporizador de 0 a 30 segundos. Frecuencia 4000/min. Alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 15000 | 75000
2 | 35 | Contraangulo | Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. Marca reconocida. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 2000 | 70000
3 | 20 | Lámparas de Resina | Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 8000 | 160000
4 | 3 | Limpiador ultrasónico de fresas | Transductor de alta potencia,frecuencia ultrasonica de 40KHZ,de alta calidad, acero inoxidable, termostato digital, 20 a 80 grados. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 7500 | 22500
5 | 35 | Micromotor | Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. Marca reconocida. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 8000 | 280000
6 | 3 | Sillón dental completo | Sillón, escupidera, lámpara, bandeja, taburete profesional. lampara de 8000 lux minimo, alimentacion electrica 110v , 60 Hz. Servicio de instalacion. Marca reconocida. | 30 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 80% |  | 140000 | 420000
7 | 35 | Turbina | Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. Marca reconocida. | 20 días | Importador/Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 11000 | 385000
1412500
LOTE II SUBLOTE 2 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 10 | Adaptadores de 2 hoyos | Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 90% |  | 350 | 3500
2 | 10 | Adaptadores de 3 hoyos | Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 90% |  | 350 | 3500
3 | 250 | Brochitas de profilaxis | Escobilla redonda, desechable para limpieza dental que se ajusta al contra ángulo. Paquete x 144 | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 1800 | 450000
4 | 15 | Cajas de bolas para turbinas | Misma marca de las turbinas ofertadas | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 2000 | 30000
5 | 50 | Condensadores de amalgama | Instrumento compactar la amalgama. Doble extremo. Fabricado en acero de larga duración. | 20 dias |  |  | Catalogo | 100% |  | 175 | 8750
6 | 100 | Cucharilla Pequeña | Instrumento excavador para dentina. Doble extremo. Tamaño pequeña 1mm. Fabricado en acero de larga duración. | 20 dias |  |  | Muestra | 80% |  | 130 | 13000
7 | 10 | Dentoformo | Modelo anatomico de encias y dentadura articulada. | 20 dias |  |  | Muestra | 90% |  | 350 | 3500
8 | 50 | Depresores linguales desechables | Instrumento de madera para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta Dimensiones:15 cm x 2 cm. Caja x100 unidades | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 175 | 8750
9 | 100 | Espejo No.5 | Instrumento dental, espejo dental con su mango fabricado en acero de larga duración. | 20 dias |  |  | Catalogo | 100% |  | 130 | 13000
10 | 500 | Fresa redondas | Fresas odontológicas para remocion de dentina, diamante, redondas medianas, de alta velocidad | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 70 | 35000
11 | 500 | Fresas shofu pulido resina | Pulidores blancos para turbina y utilizados para composite, compómeros. Caja x 12 unidades | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 100 | 50000
12 | 250 | Guantes látex | Talla S 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 295 | 73750
13 | 150 | Guantes látex | Talla M 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 295 | 44250
14 | 100 | Jaquette anterior | Instrumento para remoción de cálculo en anterior. Doble extremo hoz y no hoz. Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 130 | 13000
15 | 100 | Jaquette posterior | Instrumento para remoción de cálculo en posterior. Doble extremo hoz y no hoz. Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 130 | 13000
16 | 25 | Jeringa portacarpule | Tipo carpule, uso odontológico, de acero inoxidable para cartucho de 1.8ml, articulada o de carga lateral, con lanceta para aspiración, compatible con aguja estándar | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificacion del fabricante | Muestra | 90% |  | 150 | 3750
17 | 100 | Kit de fresas de pulido | Fresas doradas diamantadas de alta velocidad para pulido de superficies dentales 4 tipos: llama, troncocónica, cilíndrica y huevo. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 900 | 90000
18 | 4 | Kit de pinzas para adaptacion de coronas metalicas | Kit para colocar y retirar coronas metalicas, acero inixidable (tenaza para abrir, cerrar, contornear) punta activa, concava, acero inoxidable. | 20 dias | Importador Representante autorizado | Certificacion del fabricante | Muestra | 90% |  | 1200 | 4800
19 | 15 | Llave quita fresas de turbina | Cambia fresa generico standard, para quitar o poner fresas, metalica. | 20 dias |  |  | Muestra | 90% |  | 200 | 3000
20 | 25 | Mango de bisturi | Pieza de 125 mm de largo, con adaptador, acero inoxidable | 20 dias |  |  | Muestra | 90% |  | 130 | 3250
21 | 200 | Mascarillas Planas | Mascarillas de triple capa. Con elásticos no amarradas. Caja x 50 unidades. | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 325 | 65000
22 | 50 | Microbrush | Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades. Talla M | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 650 | 32500
23 | 50 | Microbrush | Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades. Talla S | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 650 | 32500
24 | 30 | Papel de articular azul y rojo | Papel dos colores para verificar la oclusion Caja x 15 libritos | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 200 | 6000
25 | 100 | Pinza 150 | Forcep número 150 para incisivos caninos y premolares superiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 300 | 30000
26 | 100 | Pinza 151 | Forcep número 151 para incisivos, caninos y premolares inferiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 300 | 30000
27 | 100 | Pinza 16 S | Forcep número 16 S para primeros y segundos molares superiores. Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 300 | 30000
28 | 100 | Pinza 65 | Forcep número 65 para restos radiculares incisivos y caninos Acero inoxidable de alta resistencia. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 300 | 30000
29 | 25 | Pinza mosquito | Pinza hemostatica, recta, acero inoxidable, 11cms a 12.5cms. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 150 | 3750
30 | 25 | Pinza porta aguja | Pinza de sujeccion de la aguja, 15 cms, acero inoxidable, punta recta. | 20 dias |  |  |  | 100% |  | 150 | 3750
31 | 35 | Porta amalgama | Portador de amalgama doble extremo, 2mm/3mm, acero inoxidable | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 250 | 8750
32 | 10 | Porta matriz | Porta matriz universal.Instrumento metalico D86:D87en cuya parte activa se coloca la banda matris para poder ser aclopada a la pieza dental. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 200 | 2000
33 | 20 | Punta de fibra optica-repuesto lampara de resina | Fibra optica intercambiable generica para lamparas de fotocurado, 12x22mm tipo LED,ergonomica, ligera, de facil limpieza, negra. Repuesto. | 20 dias |  |  | Muestra | 100% |  | 800 | 16000
34 | 50 | Tallador anatomico | Extremo operatorio doble con mango recto Acero inoxidable Cleoide discoide | 20 dias |  |  | Catalogo | 100% |  | 130 | 6500
1164550
LOTE II SUBLOTE 3 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CARGADOS
1 | 200 | Anestesia al 2% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades | 20 días | Representante autorizado |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 1800 | 360000
2 | 50 | Anestesia al 3% | Mepivacaína, Lidocaína o similar al 3% sin vasocontrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 1800 | 90000
3 | 150 | Anestesia tópica | Anestesia topica benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable.1 x 1oz | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 230 | 34500
4 | 2000 | Barniz Fluorado | Barniz de fluoruro de sodio al 5%, de 22,600 ppm. aproximadamente, tubo de 10ml a 15ml. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 175 | 350000
5 | 100 | Bonding | Adhesivo dental monofrasco. Frasco 4ml. Compatible con todos los sistemas de polimerización. | 20 días |  |  | Catalogo | 80% |  | 220 | 22000
6 | 150 | Fluor | Gel tópico de fluoruro de fosfato acidulado toxotrópico al 1,23% F. Frasco 1 x 16oz. Sabores fresa, menta, chicle o similar. | 20 días |  |  | Muestra | 100% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 350 | 52500
7 | 100 | Grabado acido | Jeringa de 60gr/50ml de ácido fosfórico en gel al 37% de color azul. Incluye jeringas + puntas controladora. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 450 | 45000
8 | 100 | Hidróxido de calcio fotopolimerizable | Base cavitaria. Sal cálcica de Hidróxido de Apatita .Fotocurable. 4. Jeringa 2gr con puntas aplicadora. Marca reconocida. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 1200 | 120000
9 | 40 | Ionomero de base | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). | 20 días |  |  | Muestra | 100% |  | 1300 | 52000
10 | 10 | Ionomero de cementacion | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). | 20 días |  |  | Muestra | 100% |  | 1300 | 13000
11 | 40 | Ionomero de restauracion molares | Cemento de ionómero de vidrio condensable para restauraciones posteriores. Radiopaco. Set polvo/líquido (12.5gr polvo + 8.5 ml líquido). Marca reconocida' | 20 días |  |  | Muestra | 100% |  | 1800 | 72000
12 | 20 | Ionomero fotopolimerizable | Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). | 20 días |  |  | Muestra | 100% |  | 1800 | 36000
13 | 200 | Kit de resina | Composite. Material de obturación, adhesivo, fotopolimerizable. Fácil manipulación. Radiopaca. Estético. 6 jeringas colores básicos A1, A2, A3, A3.5, B2 y OA3, con jeringa de grabado ácido y frasco de adhesivo. | 20 días |  |  | Muestra | 100% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 2400 | 480000
14 | 100 | Pasta profilactica | Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, grano medio a grueso. No deja residuos. Frasco 1 x 12 oz. Sabor fresa menta chicle o similar. | 20 días |  |  | Muestra | 100% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 275 | 27500
15 | 50 | Resina fluida | Composite fluido indicado en la restauración de pequeñas cavidades Kit 4 jeringas de 1.2g | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 700 | 35000
16 | 100 | Revelador de placa | Solución de fuscina reveladora de placa 2onzas. Sabor agradable. | 20 días |  |  | Muestra | 90% |  | 600 | 60000
17 | 200 | Sellantes de fosas y fisuras | Jeringas de resina fluida para sellar fisuras 4 jeringas de 1,2 ml con punta dispensadora. Marca reconocida. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 6 meses después primera entrega | 1200 | 240000
18 | 20 | Formocresol | Sustancia es una combinación de formalina y cresol en proporción 1:2 Frasco x 1oz | 20 dias |  |  | Muestra | 90% |  | 120 | 2400
2091900
LOTE II SUBLOTE 4 ACABADOS TEXTILES
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CARGADOS
1 | 60 | Toalla de mano | Algodon 100%, 500gr/m2 50x90cms, azul marino | 20 dias |  |  | Muestra | 80% |  | 70 | 4200
4200
LOTE II SUBLOTE 5 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CARGADOS
1 | 30 | Bombillos | MR16. LED 3 x 1 W 6400K. Luz blanca. 120V 60Hz | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 195 | 5850
2 | 20 | Bombillos | 12V/500W | 20 días | Importador Representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 80% |  | 195 | 3900
9750
LOTE II SUBLOTE 6 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P)
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CARGADOS
1 | 112000 | Kits de higiene dental | Estuche plástico con logo del INABIE impreso en el estuche no sticker no en inserto. Material resistente, plástico fléxible o tela kiwi impermeable. Cierre seguro. Tamaño 9" X 3.5". Conteniendo 1 cepillo dental de cerdas suaves a medias y pasta dental fluorada, 32 gr. | 20 días |  |  | Muestra | 90% | 50% primera entrega 50% 4 meses después primera entrega | 100 | 11200000
2 | 60 | Cepillo de lavar instrumento | Utensilio de limpieza con cerdas flexibles para limpiar o lavar instrumental odontologico | 20 dias |  |  | Catalogo | 90% |  | 50 | 3000
3 | 10 | Cinta adhesiva electrica | Cinta adhesiva plateada para uso electrico, fijacion de cables, resistente, gris, 48mm x 27m | 20 dias |  |  | Muestra | 80% |  | 100 | 1000
4 | 10 | Cinta de teflon | Cinta para sellado de Politetrafluoretileno o teflon, resistente, 12mm x 7m, blanco | 20 dias |  |  | Muestra | 80% |  | 100 | 1000
5 | 50 | Solucion germicida | Solución para desinfección en frío (Cloruro de Benzalconio, Nonil Phenol, Nitrito de Sodio). Frasco x 16oz. | 20 dias |  |  | Muestra | 90% |  | 275 | 13750
11218750
15901650

## Lote III Salud Visual
LOTE III SUBLOTE 1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 1 | Autorrefractómetro ciclopléjico | Equipo portátil, evalua simultáneamente ambos ojos, distancia de trabajo 1 metro(3 pies), pantalla táctil facil activación, aplicaciones en tamizaje y autorrefracción. Bateria Recargable. Maleta para transportar, marca reconocida. Distancia vértice VD (0.0, 12.0, 13.5, 15.0) Medidas en Esfera (SPH -30.00~ +25.00); (VD =12mm); (Incremente en pasos de: 0.01, 0.12, 0.25D) ;Medidas en Cilindro desde 0.0 - 12D; Incrementa en pasos de 0.01, 0.12, 0.25D) ;Modo de eje (CLBC) Mide desde 1 Grado hasta 180 grado; Forma de cilindro + y -; Mide Distancia Pupilar desde 10 hasta 85mm; Con un mínimo de 2.0mm. Puede utilizarse en pupilas no dilatadas. | 90 días | Representante Autorizado | Certificación del fabricante/ Garantia en Piezas y Servicios | Catálogo | 90% |  | 483000 | 483000
483000
LOTE III SUBLOTE 2 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 50 | Hilo sutura | Vicryl 6;0 oftalmico, J544G sutura estéril absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-lactida | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% |  | 250 | 12500
2 | 30 | Campo quirúrgico de ojo | Campo estéril quirúrgico ocular 3M con fenestración central, dimensión de 150cm x 150 cm | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% |  | 480 | 14400
26900
LOTE III SUBLOTE 3 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 100 | Colirio Dilatador | Tropicamida con fenilefrina, dilatador pupilar, Agentes midriaticos anticolinérgicos y simpaticomimético de 50 mg-8mg/ml Frasco 15 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% | 30% primera entrega 30% 4 meses después primera entrega 40% 4 meses después segunda entrega | 450 | 45000
2 | 500 | Colirio Antialergicas | Olopatadina al 0,2% antagonizador de la Histamina, Frasco 5 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% | 30% primera entrega 30% 4 meses después primera entrega 40% 4 meses después segunda entrega | 400 | 200000
3 | 100 | Colirio Antibiotico | Moxifloxaciono como Clorhidrato al 0,5g Frasco de 5 ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% | 30% primera entrega 30% 4 meses después primera entrega 40% 4 meses después segunda entrega | 500 | 50000
4 | 500 | Colirio Lubricantes | Alcohol Polivinilico al 1,4% Frasco 10ml | 30 días | Representante autorizado | N/A | Muestra | 90% | 30% primera entrega 30% 4 meses después primera entrega 40% 4 meses después segunda entrega | 400 | 200000
495000
1004900

## Lote IV Epidemiología
LOTE IV PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 24000 | Griseofulvina | Griseofulvina tableta 500 mg | 45 días | Nacionales | Prueba de potencia | Muestra | 90% |  | 150 | 3600000
2 | 20000 | Ketoconazol champú | Ketoconazole champu al 2% frasco de 100 ml | 45 días | Nacionales | Niguna | Muestra | 90% |  | 30 | 600000
3 | 100000 | Permetrina champú | Permetrina champu al 1 % frasco de 60 ml | 45 días | Nacionales | Prueba de potencia | Muestra | 90% |  | 34 | 3400000
7600000

## Lote V Dispensario médico
LOTE V EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA | TIPO DE SUPLIDOR | TIPO DE GARANTIA | REQUIERE | PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD | PLAN DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | 1 | Balanza para adulto | Equipo mecánico con escala de peso en libras y kilos con capacidad hasta 440 libras ó 200 kilos y escala de medición de altura desde 35 cm hasta 1.83 mts. Base sólida de aluminio de 2.4mm con niveladores de aluminio y ejes reforzados de 4.8mm. Calibración sencilla en forma manual. Plataforma de aluminio con recubrimiento exclusivo de plástico y dotada de 2 ruedas para facilitar transporte. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 7500 | 7500
2 | 1 | Banco de altura | 2 peldaños tubo redondo; 1.- cubiertas de goma sintética; estructura de tubo redondo de 1" de diámetro cal-18 acabado cromado; medidas aprox; 50 fondo x 40 ancho x 33 altura. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 2795 | 2795
3 | 2 | Bandeja de cirugía menor | 1 Tijera de mayo recta 14cm • 1 Tijera de retirar puntos • 1 Sonda acanalada • 1 Estilete • 2 Pinzas de crile recta • 1 Pinza de disección con dientes • 1 pinza de disección quirúrgica • 2 pinzas hemostática curvas tipo kelly • 2 pinzas hemostática rectas tipo kelly • 1 Pinza de disección sin dientes • Un mango de bisturí Nº 3 y hojas de bisturí • Un porta agujas de mayo 14 cm • Una caja de acero inoxidable fenestrada 23 x 13 x 7.5 cm aprox. • Todos los instrumentos deben ser en acero inoxidable o material de superior calidad. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 3500 | 7000
4 | 2 | Bandeja de cura | Acero inoxcidable 27 x 17 x 6 cm | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 1800 | 3600
5 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 7 x 10 CM | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 2000 | 2000
6 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 7 x 10 CM | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 1500 | 1500
7 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 9 x 12.5 CM | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 1000 | 1000
8 | 1 | Camilla de examen | Tipo Hamilton. Tendido de tres planos. Plano superior desplazamiento con mecanismo de perilla. Plano inferior con desplazamiento descendente. Tendido forrado en cordobán con espuma de densidad 30. Bandeja en acero en el plano central para retención de fluidos . Corberas desmontables, graduables en altura y girables en su eje. Gabinetes. Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 10000 | 10000
9 | 1 | electrocardiógrafo autónomo | Aparato de ECG portátil de 1 canal para el registro del ritmo cardiaco, permite a los usuarios realizar mediciones y análisis de ECG de 12 derivaciones. Admite los tipos de prueba URGENTE, Auto y Ritmo. Imprimir registros de pruebas en una impresora interna. Pantalla LCD La pantalla táctil a color de 800 x 480 píxeles. Conexión a alimentación eléctrica 120V. • Interruptor de corriente y LED Interruptor de Encendido/En espera. La luz LED indica el estado de carga cuando está conectado a una alimentación eléctrica. Marca reconocida. Garantía en piezas y servicios 2 años mínimo. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 150000 | 150000
10 | 1 | Equipo diagnóstico oftalmoscopio y otoscopio | Equipo diagnóstico oftalmoscopio y otoscopio. Marca reconocida. Garantía en piezas y servicios 2 años mínimo. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 27800 | 27800
11 | 1 | Glucómetro | Pantalla LCD. Suministro de energía pila de litio CR 2032 o equivalente. Rango de medición 10-600 mg/dL. Dimensiones aprox 93 x 52 x 22 mm (largo, ancho, alto).Marca reconocida. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 3500 | 3500
12 | 1 | Lagingoscopio | Laringoscopio para observación de la laringe e intubación endotraqueal. Luz estándar de 2.5 Volts. como mínimo. Alimentación eléctrica por baterias recargables tipo C, tipo D o tipo AA. Mango metálico, no se corroe, acabado rugoso o acanalado. Hojas de acero inoxidable, para adultos 3,4 y 5 (Macintosh y/o Miller). Corriente eléctrica de 120V ±10% a 60 Hz o 220V ±10% a 60 Hz. Normas ISO 9001-2000 o NMX-CC-9001-IMNC-2000. Marca reconocida. Garantía en piezas y servicios 2 años mínimo. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 15000 | 15000
13 | 1 | Mampara | Biombo, estructura en acero esmaltado.Tela lavable. Rodables. 2 cuerpos: 140 x 180 cm. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 4000 | 4000
14 | 1 | Mesa | Tipo Killian. Estructura de acero esmaltado termo convertible. 1 bandeja. 1 cajón con llave. Cubierta de vidrio. Baranda en 3 de sus lados. 4 ruedas de 2” Medidas: Largo: 87 cm. Ancho: 53 cm. Profundidad: 40 cm. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 10000 | 10000
15 | 1 | Mesa | Mesa de mayo. Base acero esmaltado. Bandeja acero inoxidable. Soporte bandeja en acero cromado. Regulable en altura. Rodable. Tamaño: 32x53 | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 8500 | 8500
16 | 1 | Nebulizador | Método de nebulización compresor de pistón. Tamaño de partícula 0,5 μm a 5 μm. Dimensiones: 19 x 10 x 17 cm. Desplazamiento de 9 L/min. Voltaje 115 V, 60 Hz. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 3200 | 3200
17 | 1 | Negatoscopio | 1 cuerpo. Estructura de chapa de acero pintado. Pantalla de metacrilato blanco opal. Iluminación por fluorescencia. Pantallas e interuptores independientes. Iluminación sin sombras. Sistema de fijado de radiografías por gravedad. Conexión a 110v. Luz led. Marca reconocida. Garantía 2 años mínimo. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 15000 | 15000
18 | 1 | Set de ambú y ventilación asistida | Reanimador manual, bolsa autoinflable, capacidad 2500 ml con mascarilla. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 7000 | 7000
19 | 1 | Set de mascarillas | Mascarilla, mascarilla con reservorio y cánula nasal. Desechables caja de 50 unidades por variedad. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Muestra | 90% |  | 4500 | 4500
20 | 1 | Tanque de oxigeno | Portátil. Manómetro. Recargable. 680 litros | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 18000 | 18000
21 | 1 | Vitrina | Vitrina vertical. Dos tramos. Gabinete. Estructura metálica cromada. Cristal en la puerta. | 30 días | Suplidor importador/ representante autorizado | Certificación del fabricante | Catálogo | 90% |  | 12000 | 12000
313895

## Consultorio médico (hidden)
Equipos
N° | CANTIDAD | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO APROXIMADO RD$ | COSTO APROXIMADO RD$
1 | 1 | Balanza para adulto | Equipo mecánico con escala de peso en libras y kilos con capacidad hasta 440 libras ó 200 kilos y escala de medición de altura desde 35 cm hasta 1.83 mts. Base sólida de aluminio de 2.4mm con niveladores de aluminio y ejes reforzados de 4.8mm. Calibración sencilla en forma manual. Plataforma de aluminio con recubrimiento exclusivo de plástico y dotada de 2 ruedas para facilitar transporte. | 0 | 0
2 | 1 | Banco de altura | 2 peldaños tubo redondo; 1.- cubiertas de goma sintética; estructura de tubo redondo de 1" de diámetro cal-18 acabado cromado; medidas aprox; 50 fondo x 40 ancho x 33 altura. | 0 | 0
3 | 1 | Bandeja de cirugía menor | 1 Tijera de mayo recta 14cm • 1 Tijera de retirar puntos • 1 Sonda acanalada • 1 Estilete • 2 Pinzas de crile recta • 1 Pinza de disección con dientes • 1 pinza de disección quirúrgica • 2 pinzas hemostática curvas tipo kelly • 2 pinzas hemostática rectas tipo kelly • 1 Pinza de disección sin dientes • Un mango de bisturí Nº 3 y hojas de bisturí • Un porta agujas de mayo 14 cm • Una caja de acero inoxidable fenestrada 23 x 13 x 7.5 cm aprox. • Todos los instrumentos deben ser en acero inoxidable o material de superior calidad. | 0 | 0
4 | 1 | Bandeja de cura | acero inoxcidable 27 x 17 x 6 cm | 0 | 0
5 | 1 | Bandejas |  | 0 | 0
6 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 7 x 10 CM | 0 | 0
7 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 7 x 10 CM | 0 | 0
8 | 1 | Bomboneras | Para algodón. Acero inoxidable . 9 x 12.5 CM | 0 | 0
9 | 1 | Camilla de examen | Tipo Hamilton. Tendido de tres planos. Plano superior desplazamiento con mecanismo de perilla. Plano inferior con desplazamiento descendente. Tendido forrado en cordobán con espuma de densidad 30. Bandeja en acero en el plano central para retención de fluidos . Corberas desmontables, graduables en altura y girables en su eje. Gabinetes | 0 | 0
10 | 1 | Equipo diagnóstico oftalmoscopio y otoscopio | Equipo diagnóstico oftalmoscopio y otoscopio | 0 | 0
11 | 1 | Esfigmomanómetro | Reloj de 0 a 300 mg/Hg. Estructurado en acero inoxidable. Brazalete de Nylon u/o tela lavable. Resistente a líquidos reactivos para desinfección. | 0 | 0
12 | 1 | Estetoscopio | Bilateral. Pieza torácica en acero inoxidable. Accesorios. | 0 | 0
13 | 1 | Glucómetro. | Pantalla LCD. Suministro de energía pila de litio CR 2032 o equivalente. Rango de medición 10-600 mg/dL. Dimensiones aprox 93 x 52 x 22 mm (largo, ancho, alto). | 0 | 0
14 | 1 | Mampara | Biombo, estructura en acero esmaltado.Tela lavable. Rodables. 2 cuerpos: 140 x 180 cm. | 0 | 0
15 | 1 | Mesa | Tipo Killian. Estructura de acero esmaltado termo convertible. 1 bandeja. 1 cajón con llave. Cubierta de vidrio. Baranda en 3 de sus lados. 4 ruedas de 2” Medidas: Largo: 87 cm. Ancho: 53 cm. Profundidad: 40 cm. | 0 | 0
16 | 1 | Mesa | Mesa de mayo. Base acero esmaltado. Bandeja acero inoxidable. Soporte bandeja en acero cromado. Regulable en altura. Rodable. Tamaño: 32x53 | 0 | 0
17 | 1 | Nebulizador | Método de nebulización compresor de pistón. Tamaño de partícula 0,5 μm a 5 μm. Dimensiones: 19 x 10 x 17 cm. Desplazamiento de 9 L/min. Voltaje 115 V, 60 Hz. | 0 | 0
18 | 1 | Negatoscopio | 1 cuerpo. Estructura de chapa de acero pintado. Pantalla de metacrilato blanco opal. Iluminación por fluorescencia. Pantallas e interuptores independientes. Iluminación sin sombras. Sistema de fijado de radiografías por gravedad. Conexión a 110v | 0 | 0
19 | 1 | Tanque de oxigeno | Portátil. Manómetro. Recargable. 680 litros | 0 | 0
20 | 1 | Vitrina | Vitrina vertical. Dos tramos. Gabinete. Estructura metálica cromada. Cristal en la puerta. | 0 | 0