## Hoja1
REMODELACION 1ER. Y 2DO. NIVEL,
ESCALERA Y PUERTAS DE EMERGENCIA
REPARACION DE MONTA CARGA,
OFICINAS DE TRASPORTACION Y SEGURDAD
ALMACEN EN SOTANO Y VESTIDOR MAYORDONIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.D | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
I | REHABILITACION
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
1ER NIVEL
1.101 | DESMONTE DE INODOROS | 5 | UDS |  | 0
1.102 | DESMONTE DE LAVAMANOS | 5 | UDS |  | 0
1.103 | DESMONTE DE VENTANAS DE CRISTAL | 5 | UDS |  | 0
1.104 | DESMONTE DE HUECOS ACRISTALADOS (CRISTAL FIJO) | 15.5 | M2 |  | 0
1.105 | DESMONTE DE PUERTAS DE CRISTAL , DE MADERA, METAL Y GABINETE | 26 | UDS |  | 0
1.106 | DESMONTE DE PLAFON DE TECHO | 443.34 | M2 |  | 0
1.107 | DEMOLICIÓN DE PISOS | 1003.55 | M2 |  | 0
1.108 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA METALICA INTERNA | 1 | UDS |  | 0
1.109 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE HORMIGON | 213.39 | M2 |  | 0
1.11 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE SHEETROCK | 29.74 | M2 |  | 0
1.111 | DESMONTE DE MUROS DE PLYWOOD | 120 | M2 |  | 0
1.112 | DEMOLICION DE CERAMICA | 108.5 | M2 |  | 0
1.113 | ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES | 163.58 | M3 |  | 0
1.114 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN (e=1.35) | 163.58 | M3 |  | 0
1.115 | 2DO NIVEL |  |  |  | 0
1.116 | DESMONTE DE PUERTAS | 13 | UDS |  | 0
1.118 | DESMONTE DE PLAFON DE TECHO EN BAÑO | 7.53 | M2 |  | 0
1.119 | DEMOLICIÓN DE PISOS MOSAICOS | 444.27 | M2 |  | 0
1.12 | DEMOLICIÓN DE TECHO DE CONCRETO | 1.81 | M3 |  | 0
1.121 | DEMOLICIÓN DE PISO EN AREA DE RECEPCION Y CUARTO PEQUEÑO EN RECEPCION | 54.57 | M2 |  | 0
1.122 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE HORMIGON | 329.39 | M2 |  | 0
1.123 | DEMOLICION DE CERAMICA | 59.76 | M2 |  | 0
1.124 | ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIALES | 144.22 | M3 |  | 0
1.125 | BOTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN (e=1.35) | 144.22 | M3 |  | 0
0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | 1ER NIVEL
2.1 | MUROS
2.101 | DIVISIONES EN MUROS DE ALUMINIO Y CRISTAL P40 LAMINADO MEDIO (INCL. FROZEN) | 106.8 | M2 |  | 0
2.102 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C)BAJO CRISTAL H-0.50 | 25 | M2 |  | 0
2.103 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C)SOBRE CRISTAL H-0.30 | 60 | M2 |  | 0
2.104 | PANDERETAS DE CRISTAL P40, LAMINADO H.1.40M(VER ESPECIFICACIONES) | 14 | M2 |  | 0
2.105 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C) | 341 | M2 |  | 0
2.106 | DIVISIONES EN MUROS BLOCKES DE 20cm | 237 | M2 |  | 0
2.107 | CARRETEO | 474 | M2 |  | 0
2.108 | PAÑETE | 474 | M2 |  | 0
2.109 | CANTOS | 67.2 | ML |  | 0
2.11 | MOCHETAS | 33.6 | ML |  | 0
0
2.2 | TECHO
2.201 | PLAFON VINIL YESO 2 X 2 (TODO COSTO) | 871 | M2 |  | 0
2.202 | PLAFON EN BAÑOS PVC 2 X 2 (TODO COSTO) | 44.8 | M2 |  | 0
0
2.3 | INSTALACIONES SANITARIAS
2.301 | INODORO FLUXOMETRO (INC. ACCS. E INST.) | 6 | UDS |  | 0
2.302 | INODORO STANDAR (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UDS |  | 0
2.303 | LAVAMANOS OVALADO BLANCO EMPOSTRADO (INC. ACCS. E INST.) | 5 | UNDS |  | 0
2.304 | LAVAMANOS OVALADO BLANCO CON PEDESTAL (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UNDS |  | 0
2.305 | ORINAL SENCILLO (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UDS |  | 0
2.306 | TOPE DE GRANITO NATURAL COLOR NEGRO PARA LAVAMANOS EMPOSTRADOS, BAÑOS | 3.34 | M2 |  | 0
2.307 | FREGADERO SENSILLO ACERO INOX. | 3 | UDS |  | 0
2.308 | VERTEDERO EN MUROS DE BLOQUES Y REVEST. EN CERÁMICA CON PUERTA CORREDIZA PVC | 1 | UNDS |  | 0
2.309 | CERAMICA DE PARED, BLANCA MATE, LIZA 30 X 60 EN BAÑO CON JUNTAS METALICAS | 174.7 | M2 |  | 0
2.31 | CERAMICA DE PISO, GRIS, ANTIDESLIZANTE 60 X 60 | 40.65 | M2 |  | 0
2.311 | CERAMICA EN PARED, EN COCINA 20" X 40" BLANCO MATE A 60CM CON JUNTA METALICA | 26.6 | M2 |  | 0
2.312 | TUB. Y PIEZAS DRENAJE PVC BAÑOS | 1 | UDS |  | 0
2.313 | TUBERIAS Y PIEZAS A.P. PVC-HG BAÑOS Y COCINA | 1 | UDS |  | 0
2.314 | M. O. PLOMERIA | 1 | PA |  | 0
2.315 | MUEBLE DE PINO NATURAL CON TOPE DE GRANITO NATURAL EN COCINA 0.60 X 2.20M2 | 1 | UDS |  | 0
0
2.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.401 | SALIDA DE LÁMPARA FL. 2"X2" (3T-8/18W) CON BALASTRO ELECTR. | 200 | UNDS. |  | 0
2.402 | SALIDA DE DATA SIN CABLE EN DUCTO DE ¾" | 130 | UNDS. |  | 0
2.403 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 260 | UNDS. |  | 0
2.404 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V BTICINO | 4 | UNDS. |  | 0
2.405 | SALIDA DE LUZ CENITAL CON BOMB. DE BAJO CONS. 30W/120V | 4 | UNDS. |  | 0
2.406 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO | 17 | UNDS. |  | 0
2.407 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE BTICINO | 30 | UNDS. |  | 0
2.408 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO | 12 | UNDS. |  | 0
2.409 | SALIDA DE INTERRUPTOR THREE-WAY BTICINO | 6 | UNDS. |  | 0
2.41 | SALIDA DE LUZ CENITAL LAMPARAS EN AREA DE RECEPCION | 6 | UNDS. |  | 0
0
2.5 | LÍNEA ALIMENTADORA PANEL DE ILUMINACIÓN TOMA CORRIENTE DE USO GENERAL
2.501 | ALAMBRE THW #2 ST. | 540 | PL. |  | 0
2.502 | ALAMBRE THW #4 ST. | 180 | PL. |  | 0
2.503 | TUBO EMT DE 2"X10' | 18 | UNDS. |  | 0
2.504 | TUERCA BUSHING DE 2.0" | 16 | UNDS. |  | 0
2.505 | CONECTOR RECTO EMT DE 2" | 6 | PL. |  | 0
2.506 | COUPLIM EMT DE 2" | 16 | UND. |  | 0
2.507 | CHANEL UNITRÓN DE ¾"X10' | 8 | UNDS. |  | 0
2.508 | ABRAZADERA UNITRÓN DE 2" | 48 | UNDS. |  | 0
2.509 | TARUGO DE PLOMO ⅜"X2" | 80 | UNDS. |  | 0
2.51 | TORNILLO CABEZA EXAGONAL DE 5/16"X2" | 80 | UNDS. |  | 0
2.511 | PANEL ELECTRICO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS 200A/250V | 2 | UND. |  | 0
2.512 | REGISTRO N-1R 18"X18"X6" | 3 | UNDS. |  | 0
0
TECNOLOGIA
2.514 | BANDEJA GALVANIZADA TIPO REJILLAS DE 400mm X 35mm PARA CABLEADO RED TEC. | 47 | UNDS. |  | 0
2.515 | WMC 12" CEILING HANGING BAR, ZINC | 282 | UNDS. |  | 0
2.516 | TREADED ROD 1/2" | 250 | UNDS. |  | 0
2.517 | HERRAMIENTAS (TARUGOS, TORNILLOS, BARRENA, ECT.) | 1 | PA |  | 0
2.518 | M.O. | 1 | PA |  | 0
0
2.6 | CLIMATIZACION
SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE EXISTENTE
2.601 | SALIDA DE A/A T-Split de 5 Ton. CON MANEJADORA PISO-TECHO DOBLE ETAPA 208/230V, 60Hz, 1PH | 5 | Unds. |  | 0
2.602 | Salida de A/A T-Split de 3 Ton. Con Manejadora Piso̶ Techo 208/230V, 60Hz, 1PH | 1 | Unds. |  | 0
2.603 | Mantenimiento de A/A T-Split de 7,5Ton ductable. Limpieza, cambio de filtros y recarga de refrigerante 410 A. | 1 | Unds. |  | 0
2.604 | Plancha Poliuretano 4.0mx1.20mx20mm | 55 | Unds. |  | 0
2.605 | Tape negro 2"x60 Yds. Rollo Usa | 2 | Unds. |  | 0
2.606 | Tape de Aluminio 3"x50Yds. Rollo U.S.A. | 10 | Unds. |  | 0
2.607 | Cemento de contacto para Poliuretano 1GL. | 7 | Gal |  | 0
2.608 | Rejilla de retorno 22"x22" S/F | 2 | Unds. |  | 0
2.609 | Rejilla de retorno 24"x24" S/F | 10 | Unds. |  | 0
2.61 | Ducto Flexible 3008, 8"x25' | 8 | Unds. |  | 0
2.611 | Ducto Flexible 3010, 10"x25' | 5 | Unds. |  | 0
2.612 | Ducto Flexible 3012, 12"x25' | 5 | Unds. |  | 0
2.613 | Difusor de 4 Vias 14"x14" S/D | 60 | Unds. |  | 0
2.614 | Varilla de soldadura Plata o% 1/8"x20" Harris | 12 | Unds. |  | 0
2.615 | Barra Unitron 3/4"x10' | 6 | Unds. |  | 0
2.616 | Barra Roscada 3/8"*6' | 24 | Unds. |  | 0
2.617 | Plancha de Zinc Galv. 4'x8' Cal. 26 Liso | 2 | Unds. |  | 0
2.618 | Tarugos plasticos y Tornillos Tf. para soporte de los ductos | 1 | pa. |  | 0
2.619 | Base metalica para los Aires 35.25"x35.25"x6" | 5 | Unds. |  | 0
2.62 | Base metalica para los Aires 29.25"x29.25"x6" | 1 | Und. |  | 0
2.621 | Alambre de Goma 1.50mm² Tres Hilos | 600 | PL. |  | 0
2.622 | Tubo emt de 3/4"x10´ | 40 | Unds. |  | 0
2.623 | Alambre THHN No. 8 St. | 900 | PL. |  | 0
2.624 | Letra LB de 3/4" | 10 | Unds. |  | 0
2.625 | Abrazadera EMT 3/4" | 120 | Unds. |  | 0
2.626 | Tarugos Plástico y Tornillos tirafondo No.10 de 1½" | 1 | PA. |  | 0
2.627 | Caja metálica 2"x 4" de ¾" | 10 | Unds. |  | 0
2.628 | conector EMT de ¾" | 14 | Unds. |  | 0
2.629 | Coupling EMT de ¾" | 80 | Unds. |  | 0
2.7 | PARTIDA ELÉCTRICA LÍNEA ALIMENTADORA PANEL AIRES ACONDICIONADO
2.73 | Alambre THW #1/0 st | 480 | PL |  | 0
2.731 | Alambre THW #2 st | 160 | PL |  | 0
2.732 | tubo IMC de 2'' x 10' | 16 | UNDS |  | 0
2.733 | tuerca conduit de 2.0'' | 16 | UNDS |  | 0
2.734 | tuerca bushing de 2.0'' | 16 | UNDS |  | 0
2.735 | chanel unitron de 3/4'' x 10' | 5 | UND |  | 0
2.736 | abrazadera unitron de 2'' | 48 | UNDS |  | 0
2.737 | tarugo de plomo 3/8'' x 2'' | 96 | UNDS |  | 0
2.738 | Tornillo cabeza hexagonal de 5/16'' x 2'' | 96 | UNDS |  | 0
2.739 | maind breaker trifasico de 150A/3 | 1 | UND |  | 0
2.74 | enclouse breaker | 1 | PA |  | 0
2.741 | panel electrico trifasico de 42 circuitos 200A/250V | 1 | UND |  | 0
2.742 | registro N-1R 18'' x 18'' x 6'' | 1 | UND. |  | 0
2.743 | registro N-3R 18'' x 18'' x 6'' | 1 | UND. |  | 0
2.744 | Tuerca 3/8" | 24 | Unds. |  | 0
2.745 | Arandela Plana 1/16"x3/8" | 160 | Unds. |  | 0
0
2.8 | PISOS
2.801 | ACONDICIONAMIENTO PREVIO | 729 | M2 |  | 0
2.802 | PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA 60*60 | 729 | M2 |  | 0
2.803 | ZÓCALOS EN PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA | 596 | ML |  | 0
0
2.9 | PUERTAS
2.901 | PUERTA DE CRISTAL FLOTANTE CON LAMINADO FROST A MEDIO | 25 | UDS |  | 0
2.902 | EVERDOOR INC. TRANSON | 4 | UDS |  | 0
2.903 | PUERTA DOBLE CRISTAL FLOTANTE CON LAMINADO MEDIO EN SALON DE CONFERENCIA | 4 | UDS |  | 0
2.904 | PUERTA DE CRISTAL MARTILLADO EN BAÑOS | 4 | UDS |  | 0
2.905 | PUERTA CABINA DE BAÑOS EN PVC | 5 | UDS |  | 0
2.906 | CABINA DE BAÑOS EN PVC | 8.28 | M2 |  | 0
2.907 | PUERTA DE DE CRISTAL MARTILLADO COCINA, BANO RECPCION Y SALA DE ESPERA | 3 | UD |  | 0
2.908 | PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO AUTOMATICA FLOTANTE CON CENSOR EN MOV. EN SALA DE ESPERA,PUÑO DECORATIVO EN SALA DE ESTAR | 1 | UD |  | 0
0
2.1 | VENTANAS
2.1 | REPARACION DE PAÑOS/HOJAS DE VENTANA | 101.62 | M2 |  | 0
0
2.11 | PINTURA
2.11 | SEMIGLOSS ( DOS MANOS) | 1602 | M2 |  | 0
2.111 | ACRÍLICA DE TECHO EN RECEPCION | 50.4 | M2 |  | 0
0
| SUBTOTAL | 1ER NIVEL |  |  |  | 0
3 | 2DO NIVEL
3.1 | MUROS
3.101 | DIVISIONES EN MUROS DE ALUMINIO Y CRISTAL P40 LAMINADO | 120 | M2 |  | 0
3.102 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C) BAJO CRISTAL | 28 | M2 |  | 0
3.103 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C) SOBRE CRSTAL | 40 | M2 |  | 0
3.104 | PANDERETAS DE CRISTAL P40, LAMINADO H.1.40M(VER ESPECIFICACIONES Y VER PLANOS | 26 | M2 |  | 0
3.105 | DIVISIONES EN MUROS DE SHEETROCK (T/C) | 531 | M2 |  | 0
3.106 | DIVISIONES EN MUROS DE BLOCKS DE 20CM | 95 | M2 |  | 0
3.107 | CARRETEO | 190 | M2 |  | 0
3.108 | PAÑETE | 190 | M2 |  | 0
3.109 | CANTOS | 67.2 | ML |  | 0
3.11 | MOCHETAS | 33.6 | ML |  | 0
0
3.2 | TECHO
3.201 | PLAFON VINIL YESO (TODO COSTO) | 920.66 | M2 |  | 0
3.202 | PLAFON EN BAÑOS PVC (TODO COSTO) | 44.8 | M2 |  | 0
0
3.3 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.301 | INODORO FLUXOMETRO (INC. ACCS. E INST.) | 5 | UDS |  | 0
3.302 | INODORO STANDAR (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UDS |  | 0
3.303 | INODORO TIPO UNA PIEZA OVALADO PARA SUBDIRECTOR (INC. ACCS. E INST.) | 1 | UDS |  | 0
3.304 | LAVAMANOS OVALADO BLANCO EMPOSTRADO (INC. ACCS. E INST.) BAÑO COMUN | 5 | UDS |  | 0
3.305 | LAVAMANO OVALADO BLANCO EMPOSTRADO EN MUEBLE PARA SUB DIRECTOR (INC. ACCS. E INST.) | 1 | UDS |  | 0
3.306 | LAVAMANOS OVALADO BLANCO CON PEDESTAL (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UNDS |  | 0
3.307 | ORINAL SENCILLO (INC. ACCS. E INST.) | 2 | UDS |  | 0
3.308 | FREGADERO SENCILLO ACERO INOX. | 1 | UDS |  | 0
3.309 | CERAMICA DE PARED, BLANCA MATE, LISA 30 X 60 EN BAÑO | 176.46 | M2 |  | 0
3.31 | CERAMICA DE PISO BAÑOS, GRIS, ANTIDESLIZANTE 60 X 60 | 44.34 | M2 |  | 0
3.311 | CERAMICA EN PARED, EN COCINA 20" X 40" HAYA MEDIO O CREMA A 60CM. | 26.6 | M2 |  | 0
3.312 | VERTEDERO EN MUROS DE BLOQUES Y REVEST. EN CERÁMICA | 1 | UNDS |  | 0
3.313 | TOPE DE GRANITO NATURAL PARA LAVAMANOS EMPOSTRADOS, BAÑOS COMUNES | 3.55 | ML |  | 0
3.314 | TUB. Y PIEZAS DRENAJE PVC BAÑOS | 1 | UDS |  | 0
3.315 | TUBERIAS Y PIEZAS A.P. PVC-HG BAÑOS Y COCINA | 1 | UDS |  | 0
3.316 | M. O. PLOMERIA | 1 | PA |  | 0
3.317 | MUEBLE CON TOPE DE GRANITO NATURAL CREMA EN COCINA 0.60 X 2.20M2 | 1 | UDS |  | 0
0
3.4 | II.-PARTIDA ELÉCTRICA
3.401 | SALIDA DE LÁMPARA FL. 2"X2" (3T-8/18W) CON BALASTRO ELECTR. | 200 | UNDS. |  | 0
3.402 | SALIDA DE DATA SIN CABLE EN DUCTO DE ¾" | 200 | UNDS. |  | 0
3.403 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 400 | UNDS. |  | 0
3.404 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 220V BTICINO | 4 | UNDS. |  | 0
3.405 | SALIDA DE LUZ CENITAL CON BOMB. DE BAJO CONS. 30W/120V | 4 | UNDS. |  | 0
3.406 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO CON TAPA METÁLICA | 4 | UNDS. |  | 0
3.407 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE BTICINO | 30 | UNDS. |  | 0
3.408 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO | 12 | UNDS. |  | 0
3.409 | SALIDA DE INTERRUPTOR THREE-WAY BTICINO | 2 | UNDS. |  | 0
3.41 | SALIDA DE INTERRUPTOR FOUR-WAY BTICINO | 6 | UNDS. |  | 0
3.411 | SALIDA DE LUZ CENITALLAMPARAS EN AREA DE RECEPCION | 6 | UNDS. |  | 0
0
3.5 | II-II.-PARTIDA ELÉCTRICA LÍNEA ALIMENTADORA PANEL DE ILUMINACIÓN TOMA CORRIENTE DE USO GENERAL
3.501 | ALAMBRE THW #1/0 ST. | 528 | PL. |  | 0
3.502 | ALAMBRE THW #2 ST. | 180 | PL. |  | 0
3.503 | TUBO EMT DE 2"X10' | 18 | UNDS. |  | 0
3.504 | TUERCA CONDUIT DE 2.0" | 10 | UNDS. |  | 0
3.505 | TUERCA BUSHING DE 2.0" | 10 | UNDS. |  | 0
3.506 | COUPLIM EMT DE 2" | 18 | UND. |  | 0
3.507 | CONECTOR RECTO EMT DE 2" | 12 | UND. |  | 0
3.508 | CHANEL UNITRÓN DE ¾"X10' | 9 | UND. |  | 0
3.509 | ABRAZADERA UNITRÓN DE 2" | 40 | UNDS. |  | 0
3.51 | TARUGO DE PLOMO ⅜"X2" | 80 | UNDS. |  | 0
3.511 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16"X2" | 80 | UNDS. |  | 0
3.512 | PANEL ELECTRICO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS 200A/250V | 2 | UND. |  | 0
3.513 | REGISTRO N-1R 18"X18"X6" | 2 | UNDS. |  | 0
0
TECNOLOGIA
3.514 | BANDEJA GALVANIZADA TIPO REJILLAS DE 400mm X 35mm PARA CABLEADO RED TEC. | 47 | UNDS. |  | 0
3.515 | WMC 12" CEILING HANGING BAR, ZINC | 282 | UNDS. |  | 0
3.516 | TREADED ROD 1/2" | 250 | UNDS. |  | 0
3.517 | HERRAMIENTAS (TARUGOS, TORNILLOS, BARRENA, ECT.) | 1 | PA |  | 0
3.518 | M.O. | 1 | PA |  | 0
0
3.6 | CLIMATIZACION
3.6 | SUMINISTRO Y ACODICIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE EXISTENTE
3.601 | Salida de A/A T-Split de 5 Ton. Con Manejadora Piso̶ Techo Doble Etapa 208/230V, 60Hz, 1PH | 3 | Unds. |  | 0
3.602 | Mantenimiento de A/A T-Split de 7,5Ton ductable. Limpieza, cambio de filtros y recarga de refrigerante 410 A. | 2 | Unds. |  | 0
3.603 | Mantenimiento de A/A T-Split de 7,5Ton ductable. Limpieza, cambio de filtros y recarga de refrigerante 410 A. | 2 | Unds. |  | 0
3.604 | Plancha Poliuretano 4.0mx1.20mx20mm | 55 | Unds. |  | 0
3.605 | Tape negro 2"x60 Yds. Rollo Usa | 2 | Unds. |  | 0
3.606 | Tape de Aluminio 3"x50Yds. Rollo U.S.A. | 10 | Unds. |  | 0
3.607 | Cemento de contacto para Poliuretano 1GL. | 7 | Gal |  | 0
3.608 | Rejilla de retorno 22"x22" S/F | 2 | Unds. |  | 0
3.609 | Rejilla de retorno 24"x24" S/F | 10 | Unds. |  | 0
3.61 | Ducto Flexible 3008, 8"x25' | 8 | Unds. |  | 0
3.611 | Ducto Flexible 3010, 10"x25' | 5 | Unds. |  | 0
3.612 | Ducto Flexible 3012, 12"x25' | 5 | Unds. |  | 0
3.613 | Difusor de 4 Vias 14"x14" S/D | 60 | Unds. |  | 0
3.614 | Varilla de soldadura Plata o% 1/8"x20" Harris | 12 | Unds. |  | 0
3.615 | Barra Unitron 3/4"x10' | 6 | Unds. |  | 0
3.616 | Tuerca 3/8" | 24 | Unds. |  | 0
3.617 | Arandela Plana 1/16"x3/8" | 160 | Unds. |  | 0
3.618 | Barra Roscada 3/8"*6' | 24 | Unds. |  | 0
3.619 | Plancha de Zinc Galv. 4'x8' Cal. 26 Liso | 2 | Unds. |  | 0
3.62 | Tarugos plasticos y Tornillos Tf. para soporte de los ductos | 1 | pa. |  | 0
3.621 | Base metalica para los Aires 35.25"x35.25"x6" | 5 | Unds. |  | 0
3.622 | Base metalica para los Aires 29.25"x29.25"x6" | 1 | Und. |  | 0
3.623 | Alambre de Goma 1.50mm² Tres Hilos | 600 | PL. |  | 0
3.624 | Tubo emt de 3/4"x10´ | 40 | Unds. |  | 0
3.625 | Alambre THHN No. 8 St. | 900 | PL. |  | 0
3.626 | Letra LB de 3/4" | 10 | Unds. |  | 0
3.627 | Abrazadera EMT 3/4" | 120 | Unds. |  | 0
3.628 | Tarugos Plástico y Tornillos tirafondo No.10 de 1½" | 1 | PA. |  | 0
3.629 | Caja metálica 2"x 4" de ¾" | 10 | Unds. |  | 0
3.63 | conector EMT de ¾" | 14 | Unds. |  | 0
3.631 | Coupling EMT de ¾" | 80 | Unds. |  | 0
0
3.7 | PARTIDA ELÉCTRICA LÍNEA ALIMENTADORA PANEL AIRE ACONDICIONADO
3.701 | Alambre THW #1/0 st | 630 | PL |  | 0
3.702 | Alambre THW #2 st | 160 | PL |  | 0
3.703 | tubo IMC de 2'' x 10' | 21 | UNDS |  | 0
3.704 | tuerca conduit de 2.0'' | 16 | UNDS |  | 0
3.705 | tuerca bushing de 2.0'' | 16 | UNDS |  | 0
3.706 | chanel unitron de 3/4'' x 10' | 5 | UND |  | 0
3.707 | abrazadera unitron de 2'' | 63 | UNDS |  | 0
3.708 | tarugo de plomo 3/8'' x 2'' | 126 | UNDS |  | 0
3.709 | Tornillo cabeza hexagonal de 5/16'' x 2'' | 126 | UNDS |  | 0
3.71 | maind breaker trifasico de 150A/3 | 1 | UND |  | 0
3.711 | enclouse breaker | 1 | PA |  | 0
3.712 | panel electrico trifasico de 42 circuitos 200A/250V | 1 | UND |  | 0
3.713 | registro N-1R 18'' x 18'' x 6'' | 1 | UND. |  | 0
3.714 | registro N-3R 18'' x 18'' x 6'' | 1 | UND. |  | 0
0
3.8 | PISOS
3.801 | ACONDICIONAMIENTO PREVIO | 920.66 | M2 |  | 0
3.802 | PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA 60*60 | 920.66 | M2 |  | 0
3.803 | ZÓCALOS EN PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA | 581.92 | ML |  | 0
0
3.9 | PUERTAS
3.901 | PUERTA DE CRISTAL FLOTANTE CON LAMINADO FROST A MEDIO | 26 | UDS |  | 0
3.902 | EVERDOOR INC. TRANSON | 7 | UDS |  | 0
3.903 | PUERTA DOBLE CRISTAL FLOTANTE | 1 | UDS |  | 0
3.904 | PUERTA DE CRISTAL MARTILLADO | 5 | UDS |  | 0
3.905 | PUERTA CABINA DE BAÑOS EN PVC | 5 | UDS |  | 0
3.906 | PUERTA DE DE CRISTAL MARTILLADO EN BANO | 1 | UD |  | 0
3.907 | CABINA DE BAÑOS EN PVC (INC. PUERTAS) | 8.28 | M2 |  | 0
0
3.1 | VENTANAS
3.1 | REPARACION DE PAÑOS/HOJAS DE VENTANA | 101.62 | M2 |  | 0
0
3.11 | PINTURA
3.11 | SEMIGLOSS INTERIOR (2 MANOS) | 1875.2 | M2 |  | 0
3.111 | ACRÍLICA EN TECHO RECEPCION | 50.4 | M2 |  | 0
0
| SUBTOTAL | 2DO NIVEL |  |  |  | 0
4 | SOTANO
SALA PARA SEGURIDAD
4.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.101 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE BTICINO | 1 | UNDS. |  | 0
4.102 | SALIDA DE LÁMPARA FL. 2"X2" (3T-8/18W) CON BALASTRO ELECTR. | 2 | UNDS. |  | 0
4.103 | SALIDA DE DATA | 2 | UNDS. |  | 0
4.104 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 4 | UNDS. |  | 0
4.105 | TRASLADO Y COLOCACION AIRE SPLIT DE 18 BTU | 1 | UD |  | 0
0
4.2 | PISOS
4.201 | ACONDICIONAMIENTO PREVIO | 16.8 | M2 |  | 0
4.202 | PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA 60*60 | 16.8 | m3 |  | 0
4.203 | ZOCALOS SUPER WHITE | 15.85 | ML |  | 0
0
4.4 | TECHO
4.401 | PLAFON VINIL YESO TODO COSTO | 16.8 | M2 |  | 0
0
4.5 | PUETAS
4.501 | PUERTA DE EVERDOOR INC. TRANSON E INST. | 1 | UDS |  | 0
0
4.6 | PINTURA
4.601 | SEMIGLOSS INTERIOR Y EXTERIOR (2 MANOS) | 65.68 | M2 |  | 0
0
4.7 | VESTIDOR PARA MAYORDOMIA
4.701 | CIERRE EN MURO DE SHEETROCK (T/C), VESTIDOR MAYORDOMIA | 20 | M2 |  | 0
4.702 | PLAFON VINIL YESO | 20.72 | M2 |  | 0
4.703 | PINTURA SEMIGLOSS INTERIOR Y EXTERIOR (2 MANOS) EN VESTIDOR | 115.04 | M2 |  | 0
4.704 | ACRLICA EN TECHO | 20.72 | M2 |  | 0
4.705 | SUMIMISTRO Y COLOCACION DE LOCKERS EN VESTIDORES | 7 | P.A |  | 0
4.706 | TRASLADO Y COLOCACION AIRE SPLIT SE 18 BTU EN AREA DE VESTIDORES | 1 | UD |  | 0
4.707 | SALIDA DE LÁMPARA FL. 2"X2" (3T-8/18W) CON BALASTRO ELECTR. | 2 | UNDS. |  | 0
4.708 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE BTICINO | 2 | UNDS. |  | 0
4.709 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 2 | UNDS. |  | 0
4.71 | PIS DE PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA 60*60 | 20.72 | M2 |  | 0
4.711 | ZÓCALOS EN PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA | 23.72 | ML |  | 0
4.712 | APERTURA DE HUECO PARA ILUMINACION | 0.72 | M2 |  | 0
4.713 | CANTOS Y MOCHETAS | 1 | PA |  | 0
4.714 | COLOCACION CRISTAL EN HUECOS | 7.75 | P2 |  | 0
4.715 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR 30CM X 30CM | 1 | UD |  | 0
4.716 | PUERTA DE EVERDOOR INC. TRANSON E INST. | 2 | UDS |  | 0
0
4.8 | ALMACEN
4.801 | DIVISIONES EN MUROS DE BLOCKS DE 20CM | 26 | M2 |  | 0
4.802 | CARRETEO | 52 | M2 |  | 0
4.803 | PAÑETE | 52 | M2 |  | 0
4.804 | CANTOS | 22.4 | ML |  | 0
4.805 | MOCHETAS | 11.2 | ML |  | 0
4.806 | PISOS CEMENTO PULIDO | 63 | M2 |  | 0
4.807 | PUERTA DE METAL | 4 | UDS |  | 0
4.808 | SALIDA DE LAMPARAS LED 2" X 2" | 8 | UDS |  | 0
4.809 | SALIDA INTERRUCTOR DOBLE | 1 | UDS |  | 0
4.81 | SALIDA TOMACORRIENTE 120V | 4 | UDS |  | 0
4.811 | SALIDA DE DATA | 2 | UDS |  | 0
4.812 | DEMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU | 2 | UDS |  | 0
0
4.9 | PINTURA EN SOTANO
4.901 | ACRILICA DE TECHO | 1163 | M2 |  | 0
4.901 | ACRILICA EN PARED | 407 | M2 |  | 0
4.901 | EXPOXI EN PISO | 1163 | M2 |  | 0
0
4.9 | AREA PLANTA ELECTRICA EXISTENTE
4.901 | REVESTIMIENTOS DE MUROS | 60 | M2 |  | 0
4.902 | PUERTA CORREDIZA CON AISLANTE ACUSTICO DE 3.10M X 270M | 1 | UD |  | 0
0
| SUBTOTAL | SOTANO |  |  |  | 0
EXTERIOR
5 | TRANSPORTACION
5.1 | PUERTAS
5.101 | EVERDOOR INC. TRANSON | 1 | UND |  | 0
5.102 | PROTECTORES DE HIERRO | 22.39 | P2 |  | 0
0
5.2 | PISOS
5.201 | ACONDICIONAMIENTO PREVIO | 36.43 | M2 |  | 0
5.202 | PORCELANATO SUPER WHITE DOBLE CARGA 60*60 | 36.43 | m3 |  | 0
5.203 | ZOCALOS SUPER WHITE | 22.52 | ML |  | 0
0
5.3 | TECHO
5.301 | PLAFON EN VINIL YESO(TODO COSTO) | 5 | M2 |  | 0
0
5.4 | PINTURA
5.401 | SEMIGLOSS INTERIOR (2 MANOS) | 163.27 | M2 |  | 0
0
5.5 | DATA
5.501 | SALIDA DE DATA | 9 | UNDS.
5.501 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 18 | UNDS.
0
| SUBTOTAL TRANSPOTACION |  |  |  |  | 0
6 | MISCELANEOS
6.1 | REMODELACION DEL MONTA CARGA (AUTOMATIZACION,RECUBRIMIENTO CABINA DE 1.93M X 2.8M X2.13M, PUERTAS REVERSAS)
6.101 | AUTOMATIZACION | 1 | PA |  | 0
6.102 | RECUBRIMIENTO DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE (ALUCOBOND) | 11.5105 | M3 |  | 0
6.103 | PISO DE ACERO INXIDABLE RECUBIERTO DE ALFOMBRA DE POLIURETANO Y ALGODÓN COLOR AZUL | 5.4 | M2 |  | 0
6.104 | ILUMINACION (LAMPARAS LED) TODO COSTO EN MONTACARGAS | 2 | UDS |  | 0
6.104 | PUERTAS METAL PLEGADISAS EN MONTACARGAS | 2 | UDS |  | 0
6.203 | PUERTA ENRROLLABLE EN ENTRADA MONTA CARGA EN 6TO NIVEL | 1 | UDS |  | 0
6.2 | ESCALERA DE EMERGENCIAS
6.201 | APERTURA PUERTO HUECO DE 1.20M X 2.10M | 6 | UD |  | 0
6.202 | PUERTA ESCALERA DE EMERGENCIA | 6 | UDS |  | 0
6.204 | ESCALERA DE EMERGENCIA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS (VER ESPECIFICACIONES) | 1 | P.A |  | 0
2.205 | BASE DE SOPORTE PARA ESCALERA EN HORMIGON ARMADO | 15 | M2 |  | 0
2.206 | CERRAMIENTO DE LA ESCALERA EN ACERO DE CARBON | 4.6 | M3 |  | 0
6.2 | VARIOS
6.201 | AILANTE ACUSTICO EN MURO SALON DE CONFERENCIAS Y CABINA DE GRABACION | 126.25 | M2 |  | 0
6.202 | GABINETE PARED EN COCINA LABORATORIO | 31.2 | PL |  | 0
6.203 | PUERTAS DE PVC PLEGABLE PARA CUARTO DE RECICLAJE Y VERTEDERO DE BAÑO | 4 | UD |  | 0
6.204 | BOMBA PARA CISTERNA 5HP TIPO MAYER,PEDROLLO O SIMILAR (INC. ACCS. EIST.) | 1 | PA |  | 0
6.205 | MESETA DE GRANITO NATURAL COLOR CREMA PARA LABORARIO Y COCINA DE LABORATORIO,FARMACIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD, CAJA | 28.49 | M2 |  | 0
6.206 | REVESTIMIENTO PAREDES CERAMICAS COLOR BLANCO MATE PARA LABORARIO Y COCINA DE LABORATORIO. | 176.46 | M2 |  | 0
6.207 | PUERTAS DE CLOSET EN BAÑOS DE SUB-DIRECTORES, ROBLE NATURAL | 74.14 | P2 |  | 0
6.208 | PUERTA ENTRADA DEL DIRECTOR EN SOTANO, METAL | 1 | UD |  | 0
6.209 | PUERTAS Y ARMARIOS EN MADERA PRECIOSA EN LOS DIFERENTES NIVELES | 322.91 | P2 |  | 0
6.21 | APERTURA DE HUECOS EN COCINAS Y EN BAÑO DE SUBDIRECTORA 2DO NIVEL DE 0.60M X 0.60 M | 3 | UD |  | 0
6.211 | VENTANAS DE CRISTAL Y MARCOS P40 EN COCINA Y BAÑO DE SUBDIRECTORA 2DO NIVEL DE 0.60M X 0.60 M | 3 | UD |  | 0
6.3 | I.-LÍNEA DE ENLACE DESDE EL CENTRO DE DATA HACIA LOS IDF DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
6.201 | TUBO EMT DE 2"X10' | 9 | UNDS. |  | 0
6.202 | CURVA EMT DE 2" | 2 | UNDS. |  | 0
6.203 | CONECTOR RECTO EMT DE 2" | 20 | UNDS. |  | 0
6.204 | COUPLING EMT DE 2" | 10 | PL. |  | 0
6.205 | REGISTRO N-1R 12"X12"X6" | 3 | UNDS. |  | 0
6.206 | TUBO BX DE 2" | 20 | PL. |  | 0
6.207 | CONECTOR CURVO BX DE 2" | 2 | UNDS. |  | 0
6.208 | CONECTOR RECTO BX DE 2" | 2 | UNDS. |  | 0
6.209 | ARANDELA 3/8" | 20 | UNDS. |  | 0
6.21 | CHANEL UNITRÓN DE ¾"X10' | 1 | UNDS. |  | 0
6.211 | ABRAZADERA UNITRÓN DE 2" | 14 | UNDS. |  | 0
6.212 | TARUGO ⅜"X1½" | 20 | UNDS. |  | 0
6.213 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X1½" | 20 | UNDS. |  | 0
6.3 | II.-LINEA DE ENLACE DESDE LA GARITA, EL PARQUEO, EL ZOTANO Y TRANSPORTACION HACIA EL IDF DEL PRIMER NIVEL
6.301 | TUBO EMT DE 2"X10' | 10 | UNDS. |  | 0
6.302 | CURVA EMT DE 2" | 1 | UND. |  | 0
6.303 | CURVA PVC DE 2" | 6 | UNDS. |  | 0
6.304 | TUBO PVC DE 2"X19´ | 9 | UNDS. |  | 0
6.305 | CONECTOR RECTO EMT DE 2" | 8 | UNDS. |  | 0
6.306 | COUPLING EMT DE 2" | 12 | PL. |  | 0
6.307 | REGISTRO N-1R 12"X12"X6" | 4 | UNDS. |  | 0
6.308 | REGISTRO N-1R 8"X8"X4" | 3 | UNDS. |  | 0
6.309 | REGISTRO DE HORMIGON | 2 | UNDS. |  | 0
6.31 | TUBO BX DE 2" | 10 | PL. |  | 0
6.311 | CONECTOR CURVO BX DE 2" | 1 | UND. |  | 0
6.312 | CONECTOR RECTO BX DE 2" | 1 | UND. |  | 0
6.313 | ARANDELA 3/8" | 25 | UNDS. |  | 0
6.314 | CHANEL UNITRÓN DE ¾"X10' | 2 | UNDS. |  | 0
6.315 | ABRAZADERA UNITRÓN DE 2" | 25 | UNDS. |  | 0
6.316 | TARUGO ⅜"X1½" | 50 | UNDS. |  | 0
6.317 | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8"X1½" | 50 | UNDS. |  | 0
6.318 | EXCAVACIÓN DE ZANJA | 6 | M³ |  | 0
6.319 | SALIDA DE DATA EN GARITA | 2 | UNDS. |  | 0
6.32 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V BTICINO | 4 | UNDS. |  | 0
6.321 | LIMPIEZA FINAL | 1 | UD |  | 0
0
| SUBTOTAL | MISCELANEOS |  |  |  | 0
II | RESUMEN GENERAL |  |  |  |  | 0
7 | GASTOS INDIRECTOS
7.01 | DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM. | 10% |  |  | 0
7.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5% |  |  | 0
7.03 | TRANSPORTE | 1.5% |  |  | 0
7.04 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.5% |  |  | 0
7.05 | IMPREVISTOS | 5% |  |  | 0
7.06 | SUPERVISION | 5% |  |  | 0
7.07 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
7.08 | LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION) | 1% |  |  | 0
7.09 | ITBIS (Norma 07-2007) | 18% |  |  | 0
0
III | TOTAL GENERAL |  |  | 0 |  | 0
EVALUADO POR: |  |  | REVISADO POR:
SUPERVISOR
APROBADO POR: